## OBRAZAC 1
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL JN 09/13-O
Datum i broj PONUDE: |  |  |  |  | Tehnička specifikacija (vrsta, količina, opis i kvalitet dobara)
Naziv pronuđača: |  |  |  |  | Матični broј:
Аdresa: |  |  |  |  | Rеgistar.broj za PDV.
SEDISTE |  |  |  |  | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: |  |  |  |  | PIB:
Еlektronska posta: |  |  |  |  | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  | Opština:
Osoba za kontakt i funkcija: |  |  |  |  | Nоsilac plat.prometa:
PARTIJA BR. | Red. br | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda |  | Proizvođač |  | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
1 | Partija 1 - Gaza
| 1 | Hidro gaza 100 x 80 | kom | 2000
| 2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 1000
| 3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 1000
| 4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 800
| 5 | Hidro gaza 10 x 0.90 | kom | 100
2 | Partija 2 - Zavoji
| 1 | Zavoj 5 x 5 | kom | 1000
| 2 | Zavoj 6 x 5 | kom | 6000
| 3 | Zavoj 8 x 5 | kom | 9000
| 4 | Zavoj 10 x 5 | kom | 9000
| 5 | Zavoj 12 x 5 | kom | 11000
| 6 | Zavoj 15 x 5 | kom | 14000
| 7 | Turban zavoj - razniI2 do 25m | kom | 30
| 8 | Elastični zavoj 8 x 5 | kom | 1700
| 9 | Elastični zavoj 10 x 5 | kom | 1800
3 | Partija 3 - Flasteri
| 1 | Flaster 5m x 2.5cm | kom | 1600
| 2 | Flaster 5m x 5cm | kom | 2000
str.24
4 | Partija 4 - HIPOALERGIJSKI FLASTERI
| 1 | Hipoalergenik transparentni flaster 2,5cmx9,14m | kom | 3000
| 2 | Hipoalergenik transparentni flaster 5cmx9,14m | kom | 3000
| 3 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 600
| 4 | flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 300
| 5 | flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 300
| 6 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mmx100mm | kom | 100
| 7 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mmx75mm | kom | 100
| 8 | Transparentni flaster za IV kanilu7x8,5cm sa ojačanjem-tegaderm | kom | 3000
| 9 | transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija 60mmx48mm/125 | kom | 4
| 10 | flaster za zaštitu CV kanile sa hlorheksidinom8,5cmx11,5cm | kom | 50
| 11 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10cm x 12cm | kom | 50
5 | Partija 5 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 300
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1000
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 2500
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 3000
| 5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 3500
6 | Partija 6 - Vata
| 1 | Hidro vata 1 kg | kg | 1000
| 2 | Papirna vata 1 kg | kg | 900
7 | Partija 7 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličine M minimalne moći upijanja 2000ml | kom | 1000
| 2 | Pelene za odrasle veličine L minimalne moći upijanja 2400ml | kom | 2500
| 3 | Pelene za odrasle veličine XXL minimalne moći upijanja 2400ml | kom | 1500
8 | Partija 8 - Špricevi
| 1 | PVC špric 2 ml | kom | 70000
| 2 | PVC špric 5 ml | kom | 130000
| 3 | PVC špric 10 ml | kom | 200000
| 4 | PVC špric 20 ml | kom | 89000
| 5 | PVC špric 50 ml | kom | 500
| 6 | pvc špric 1ml sa insulinskom iglom | kom | 8000
9 | Partija 9 - Igle
| 1 | PVC Igle 0.45 | kom | 25000
| 2 | PVC Igle 0,7 | kom | 1000
| 3 | PVC Igle 0.8 | kom | 250000
| 4 | PVC Igle 0.9 | kom | 160000
| 5 | PVC Igle 1.2 | kom | 60000
10 | Partija 10 - Pen igle
| 1 | Pen igle 8mm a 30 G | kom | 3000
11 | Partija 11 - Igle za punkciju
| 1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G,(25/65mm-70mm | kom | 30
| 2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G/25/90mm-100mm), | kom | 60
str.25
12 | Partija 12 - Igle za biopsiju
| 1 | Igle za biopsiju kostane srži- 8Gx150mm, | kom | 50
| 2 | Igle za biopsiju kostane srži- 11Gx150mm | kom | 30
13 | Partija 13 - Lancete
| 1 | Krvne lancete | kom | 55000
| 2 | Lancete za kozne probe | kom | 12000
14 | Partija 14 - Infuzioni sistemi
| 1 | Infuzioni sistemi | kom | 150000
| 2 | Bebi sistemi | kom | 24000
15 | Partija 15- Intravenske kanile
| 1 | intravenske kanile-16,17,18,20, | kom | 42000
| 2 | intravenske kanile-sa utisnutim kontrastnim linijama ,injekcionim portom na sredini krilaca,sa samozatvaraju'om injekcionom valvulom, hidrofobnim stoperom za krv, bez lateksa i PVC-a22,24,26 | kom | 12000
16 | Partija 16- Potrošni materijal za i.v. primenu sa sigurnosnim mehanizmom
| 1 | Sistem za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h | kom | 1700
| 2 | Sistem za infuziju sa stoperom za rastvor i vazduh | kom | 800
| 3 | Sistem za preciznu gravitacionu infuziju sa komoricom a 150ml | kom | 200
| 4 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 500
| 5 | Antitrombogeni mandren za kanilu(18,20,22,) | kom | 350
| 6 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom- | kom | 400
| 7 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 200
| 8 | Dodatak za mešanje lekova | kom | 600
| 9 | Univerzalni pretakač - | kom | 600
| 10 | I.V. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 24G | kom | 800
| 11 | I.V.Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 22G | kom | 1000
| 12 | i.v. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 18G | kom | 700
17 | Partija 17 - Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa EKG kablom | kom | 30
18 | Partija 18-Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine -90mm,sa vođicom, pensil point vrhom , G-22- | kom | 100
| 2 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 90mm,sa vođicom, pensil point vrhom G 25 | kom | 1000
| 3 | Set za epiduralnu anesteziju | kom | 200
str.26
19 | Partija 19- Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50mm | kom | 60
|  | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100, | kom | 60
|  | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom ,a 150 | kom | 30
| 2 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla18Gx50mm, kateter21Gx500mm,teflonski uvodnik | kom | 30
20 | Partija 20. - Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 20
21 | Partija 21 - Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
| 1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu BBraun | kom | 750
| 2 | Špric luer lok a 5ml | kom | 20
| 3 | Perfusor tubing za špric pumpu BBraun | kom | 1500
| 4 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za Bbraun pumpu (tipa infuzomat space line – standardni) | kom | 20
22 | Partija 22 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 16 | kom | 400
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 800
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 800
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 22,24,26,28,30 i 32 | kom | 20
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 20
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 300
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 300
23 | Partija 23 - SILIKONSKI DRENOVI ZA ABDOMINALNU DRENAŽU
| 1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 30
| 2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 30
24 | Partija 24 -Sonde
| 1 | Gastrična sonda No 10,12 | kom | 150
| 2 | Gastrična sonda No 16 | kom | 550
| 3 | Gastrična sonda No 18 | kom | 700
| 4 | Gastrična sonda No 20 | kom | 600
| 5 | Sonda za ishranu No . 8 | kom | 12000
| 6 | Sukcioni set br 8 | kom | 100
| 7 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 2000
25 | Partija 25 - Sonda dormia
| 1 | Sonda dormia CH 5,5 -60-70cm | kom | 6
str.27
26 | Partija 26 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5,6,7,8 | kom | 20
| 2 | Uretralna sonda Shevasau 7,9, | kom | 20
| 3 | Sonda J.J. - No. 6- 26cm -30cm | kom | 20
| 4 | Sonda J.J.- No. 7- 26cm -30cm | kom | 20
| 5 | Sonda J.J. - No. 8 30cm | kom | 20
| 6 | Prost.kateter trokraki bal.80ml(20,22,24) | kom | 20
| 7 | Suprapubični troakar 12, 14,16 | kom | 20
27 | Partija 27 - Specifični potrošni materijal za urologiju
| 1 | Timan kateter ch 12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 100
| 2 | Bužije za dilatacijuch 8,10,12,14,16,18,20,22,24, | kom | 20
28 | Partija 28 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8., 10,12, | kom | 50
| 2 | Foley kateter No 16,18 | kom | 4500
| 3 | Foley kateter No 20 | kom | 3500
| 4 | Foley kateter silikonski No 18,20 | kom | 20
| 5 | Foly kateter trožilni (20,22,24) (30 ml) | kom | 100
| 6 | Nelaton kateter No 8,10,12,14, 16 | kom | 120
| 7 | Aspiracioni endobronhijalni kateter No 4,5. 6. 8, 10 | kom | 400
| 8 | Aspiracioni kateter No 12,14 | kom | 3000
| 9 | Aspiracioni kateter No 16.18 | kom | 2000
| 10 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 3700
| 11 | Umbilikalni kateter No 4 | kom | 30
| 12 | Umbilikalni kateter No 6 | kom | 30
| 13 | Nazalni oksigen kateter 5. 6.12 | kom | 200
| 14 | Nazalni oksigen set | kom | 1200
29 | Partija 29 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski set kateter za hemodijalizu lumena 12GA, spoljnog promera 12FR (4,0mm) i dužine 20cm, za kratkotrajnu upotrebu | kom | 90
30 | Partija 30 - Kateter za embolektomiju
| 1 | Kateter za embolektomiju ch 3,4,5,6, | kom | 5
31 | Partija 31 - Kateter pezzer
| 1 | Kateter pezzer ch10,12,14,16,18 ,32 | kom | 15
32 | Partija 32 - Kateteri i vodiči za angiografiju
| 1 | Vodic ang. 0.035 150 | kom | 10
| 2 | DG kateter 5 FR PIGTAIL | kom | 10
| 3 | hidrofilni kateteri 4 i 5 Fr, | kom | 1
| 4 | Uvodnik 5 FR 10 cm | kom | 10
33 | Partija 33 - Set za pumpu ''Medrad''
| 1 | Medrad plastično crevo SSS - LP - 60 -T | kom | 1200
| 2 | MEDRAD SDS-CTP-SPK DUAL ŠPRIC | kom | 240
str.28
34 | Partija 34 - Oralni tubusi
| 1 | Oralni tubus 2.0;2,5 | kom | 5
| 2 | Oralni tubus 3.0;3,5 | kom | 5
| 3 | Oralni tubus sa balonom 4.0;4,5;5,0 | kom | 100
| 4 | Oralni tubus sa balonom 6.0;6,5 | kom | 800
| 5 | Oralni tubus sa balonom 7.0 | kom | 1000
| 6 | Oralni tubus sa balonom 7.5 | kom | 1200
| 7 | Oralni tubus sa balonom 8.0 | kom | 300
| 8 | Oralni tubus sa balonom 8.5 | kom | 150
35 | Partija 35- Armirani tubusi
| 1 | Tubus armirani 3 /3,5 /4 /4,5 /5 /5,5 /6 /6,5 /7 /7,5 | kom | 800
36 | Partija 36 - Medicinska plastika za anesteziju
| 1 | Navlake za kameru | kom | 500
| 2 | Airway vel.1,2,3,4,5 | kom | 300
| 3 | Balon za anesteziju 1,2, L | kom | 50
| 4 | Maska za anesteziju br. 1,2,3,4,5 | kom | 100
37 | Partija 37 - Nitrilne rukavice
| 1 | Nitrilne nesterilne pregledne rukavice | kom | 1050000
38 | Partija 38 - Hirurške rukavice
| 1 | Hirurške sterilne rukavice | par | 56000
| 2 | Hirurške sterilne rukavice - hipoalergijske | par | 500
39 | Partija 39 - Urin kese
| 1 | Urin kese sa ispustom 2l | kom | 30000
| 2 | Bebi urin kese-sterilne | kom | 2500
40 | Partija 40 -Hirurške maske, kape i kalja?e
| 1 | Hirurške maske | kom | 44000
| 2 | Hirurške kape | kom | 42000
| 3 | Hirurške kaljače | kom | 62000
41 | Partija 41- Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG trake 50 cm x 60 m | kom | 40
| 2 | EKG trake 110 cm x 60 m | kom | 100
| 3 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 100
| 4 | CTG papir(214x45) | blok | 150
| 5 | CTG papir 152x150x200 | blok | 50
| 6 | CTG papir 150x100x150 | blok | 50
| 7 | Usnici kartonski fi 20 | kom | 3000
| 8 | Usnici kartonski fi 28 | kom | 3000
| 9 | EKG papir za H cart Minor-1 | kom | 20
| 10 | EKG trake Hard Screen 8x30 | kom | 30
| 11 | EKG trake za defibrilator “RANIBEX 700” (angiosala) | kom | 100
| 12 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 550
| 13 | EKG papir za SchillerAT2- 12-kanalni | kom | 170
| 14 | Nihon Cohden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110X140X142 | kom | 450
str.29
42 | Partija 42 - Potrošni materijal za laparoskopiju
| 1 | Liga klips LT 300 medijum-large | kut | 40
43 | Partija 43 - Potrošni materijal za oftalmološke operacije
| 1 | Prirodni natrijum hijaluronat konc. Od 1.1-1.3% za intraokularnu primenu kao visokoelastik | kom | 120
| 2 | Hidroksipropil metilceluloza 2% za intraokularnu primenu | kom | 100
| 3 | Nožići za paracentezu (za otvaranje komore) od 15 ° | kom | 54
| 4 | Noževi za otvaranje prednje komore - lance 2.75 mm | kom | 36
| 5 | Noževi za otvaranje prednje komore - lance 3,50 mm | kom | 36
| 6 | Metilensko plavo za bojenje kapsule | kom | 120
VREDNOST PARTIJA 43 (zbir red.br. 1 - 6 )
44 | Partija 44 - Skalpel nožići
| 1 | Skalpel nozi" No 10 | kom | 1000
| 2 | Skalpel nozi" No 11 | kom | 1400
| 3 | Skalpel nozi" No 15 | kom | 3000
| 4 | Skalpel nozi" No 20 | kom | 4000
| 5 | Skalpel nozi" No 21 | kom | 7000
| 6 | Skalpel nozi" No 22,23,24 | kom | 10000
45 | Partija 45 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | lit | 200
| 2 | Hidrogen 30% a 1l | lit | 60
| 3 | Drvene špatule | kom | 22000
| 4 | EKG elektrode za bebe | kom | 150
| 5 | EKG elektrode | kom | 15000
| 6 | Mleko za ishranu beba telesne težine ispod 2000g | g | 10000
| 7 | Mleko za ishranu beba a 350g | g | 20000
| 8 | Ulje za negu beba | ml | 20000
| 9 | Mast za negu beba a 200g | sc | 170
| 10 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu - ''Biofreeze'' ili odgovarajuće a 3785ml | bidon | 4
| 11 | Krema za EEG a 260 gr | kom | 120
| 12 | Gel za ultra zvuk | kg | 500
| 13 | Kompleti za bris | kom | 2200
| 14 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 1700
| 15 | Identifikaciona narukvica za majku i bebu | kom | 1700
| 16 | PoveskaXT | kom | 90
| 17 | Esmarhova poveska | kom | 240
46 | Partija 46 - Trahealne kanile - matalne
| 1 | Trahealne kanile 11(metalne) | kom | 4
| 2 | Trahealne kanile 12 (metalne) | kom | 4
| 3 | Trahealne kanile 13 (metalne) | kom | 4
47 | Partija 47 - Trahealne kanile
| 1 | Trahealne kanile armirane latex sa caffom No 5,6,7,8, | kom | 20
str.30
48 | Partija 48- Hirurški šavni materijal - sintetski resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana
| 1 | 30 mm, pola kruga-oštra-kožna (deblj. 0, duž. 75) | kom | 1080
| 2 | 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 2160
| 3 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, duž. 75) | kom | 3036
| 4 | upletena omča za ligiranje sa sistemom za uvođenje (deblj. 0, duž 52cm) | kom | 12
| 5 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, duž. 90) | kom | 2880
49 | Partija 49 - Hirurški šavni materijal - sintetski resorptivni upleteni konac za crevne anastomoze
| 1 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 2952
| 2 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 2016
| 3 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 720
| 4 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 828
50 | Partija 50 - Hirurški šavni materijal - sintetski spororesorptivnI monofilamentni antibakterijski konac -polydioksanon(obložen triclosanom)
| 1 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 70) | kom | 540
| 2 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 70) | kom | 540
| 3 | 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 90) | kom | 540
| 4 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, duž. 90) | kom | 360
51 | Partija 51 -Hirurški šavni materijal - sintetski monofilamentni najlon
| 1 | Dupla špatulasta igla (deblj.10/0. duž. 30) | kom | 240
52 | Partija 52 - Hirurški šavni materijal - sintetski monofilament polipropilen
| 1 | 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 540
| 2 | 36-40 mm, 3/8 kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 1080
| 3 | 36-40 mm,pola kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 540
| 4 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 1512
| 5 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 1512
| 6 | 60-70 mm, prava igla, dupla okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 144
| 7 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 396
| 8 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 684
| 9 | 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 540
| 10 | 19-20 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 540
| 11 | 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 5/0, duž. 75) | kom | 540
| 12 | 15-16 mm, pola kruga x 2, okrugla (deblj. 6/0, duž. 75) | kom | 540
53 | Partija 53 - Hirurški šavni materijal - Sintetski brzoresorptivni upredeni konac
| 1 | 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 70) | kom | 720
| 2 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, duž. 70) | kom | 648
| 3 | 30 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 70) | kom | 360
| 4 | 26-30 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 70) | kom | 180
54 | Partija 54- Laneni konac
| 1 | Debljina 18, dužina 50m | kom | 5
| 2 | Debljina 30, dužina 50m | kom | 5
| 3 | Debljina 50, dužina 468m | kom | 5
| 4 | Debljina 70, dužina 658m | kom | 5
| 5 | Hirurške igle | kom | 100
| 6 | Debljina 90, dužina 1000m | kom | 1
str.31
55 | Partija 55- Hirurški šavni materijal - polyglactin antibakterijski konac(obložen triclosanom)
| 1 | 31.1mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 70) | kom | 1440
| 2 | 25.9mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 70) | kom | 900
| 3 | 1.40mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1,duž. 70) | kom | 720
| 4 | 2.45mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, duž. 75) | kom | 720
| 5 | 36.4mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž.70) | kom | 720
56 | Partija 56 - Resorptivni kolageni hemostatik
| 1 | Resorptivni kolageni hemostatik 5x8cm/6 | kom | 60
| 2 | Resorptivni kolageni hemostatik 10x12cm/4 | kom | 28
57 | Partija 57 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sundjer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 | kut | 20
| 2 | Oksidisana regenerisana celuloza strukturirana netkana 2,5x5,1cm | kut | 1
| 3 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1/20 | kut | 1
| 4 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
58 | Partija 58 - Set za uključenje dijalize
| 1 | Set za uključenje dijalize | kom | 15000
59 | Partija 59 - Materijal za kolostomu
| 1 | Jednodelni komplet za kolostomu- providni | kom | 200
| 2 | Sterilni drenažni sistem sa prozorom | kom | 100
60 | Partija 60 - Set za ligiranje variksa
| 1 | Set za ligiranje varikoziteta jednjaka sa 6 prstenova | kom | 20
61 | Partija 61 - Sterilna folija za operativno polje
| 1 | Sterilna folija , 12cmx17cm, | kom | 100
| 2 | Sterilna folija , 15cmx20cm, | kom | 100
| 3 | Sterilna folija 45x20cm | kom | 100
| 4 | Sterilna folija,45cmx50cm | kom | 350
62 | Partija 62 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 22000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 3250
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 24
| 4 | test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 200
63 | Partija 63 - Sredstvo za dezinfekciju podova i površina
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju podova i površina- bez aldehida -radni rastvor | lit | 100000
64 | Partija 64 - Sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola | lit | 2700
65 | Partija 65 - Sredstvo za predoperativno kupanje i pranje pacijenata
| 1 | Sredstvo za predoperativno kupanje i pranje pacijenata | lit | 1000
str.32
66 | Partija 66 - Sredstvo za dezinfekciju sluzokože koje ne sadrži jod
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju sluzokože koje ne sadrži jod 1L | lit | 300
67 | Partija 67 - Sredstvo za dezinfekciju hirurških instrumenata
| 1 | Sredstvo za dezi.hirurških instr.sa kontaktnim vremenom od 15 minuta(na bazi glutaraldehida i 2 propanola i etilheksanol) r. r . | lit/rr | 6000
68 | Partija 68 - Alkohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1500
69 | Partija 69 - Sredstvo za dezinfekciju vode i posuđa
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju vode i posuđa | kg | 430
70 | Partija 70 - Dezinfekciono sredstvo na bazi kiseonika
| 1 | Dezinfekciono sredstvo za površine i posuđe na bazi kiseonika-radni rastvor kontaktno vreme 15 min | lit | 20000
71 | Partija 71 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT ACCU-CHEK
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi za aparat ACCU-CHEK | kom | 2000
72 |  | Partija 72 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT BAYER
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 3000
73 | Partija 73 - Multignost trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost | kom | 400
| 2 | Multi 10 test Abugnost | kom | 100
| 3 | Multi 3 test Abugnost | kom | 300
| 4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost | kom | 300
74 | Partija 74 - KOMPRESIVNA TUBULARNA ORTOZA
| 1 | Kompresivna tubularna ortoza otvorenih prstiju bez podčarape za lečenje venskih ulcusa, pritiska 40mm Hg-( veličine S, M,L,XL,XXL) | par | 300
75 | Partija 75- Stapleri cirkularni zakrivljeni
| 1 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanfica ma31 | kom | 6
| 2 | Cirkularni Stalper zakrivljeni 25 | kom | 8
| 3 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanfica ma33 | kom | 10
76 | Partija 76 - Instrument za kompresivnu anastomozu kolona sa ispadajućim prstenom
| 1 | Instrument za kompresivnu anastomozu kolona sa ispadajućim prstenom promera 27 mm | kom | 5
str.33
77 | Partija 77 - Stapleri cirkularni pravi
| 1 | Linearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 | kom | 3
| 2 | punjač zalLinearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 | kom | 12
| 3 | univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač sa 3 D tehnologijom - za jednokratniu upotrebu-75mm | kom | 24
| 4 | linearni stapler /sekač sa 3D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova za jednokratnu upotrebu 55mm |  | 1
| 5 | univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač za jednokratniu upotrebu-55mm | kom | 6
| 6 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 29mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- |  | 7
| 7 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- | kom | 8
78 | Partija 78 - Hirurške mrežice propilenske
| 1 | Polypropilenske - 8x15 | kom | 120
| 2 | Polypropilenske - mrežice 6x11 | kom | 300
| 3 | Polypropilenske - mrežice 15x15 | kom | 30
| 4 | Polypropilenske mrežice 30x30 | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 78(zbir red.br. 1 - 4 )
79 | Partija 79 - Hirurške mrežice mersilenske
| 1 | Mersilenska mrežica 30x30 | kom | 10
80 | Partija 80 - Hemoklipsevi za endoskopsko zaustavljanje krvarenja
| 1 | Hemoklipsevi za gornje endoskopije(ZA aplikator proizvodjača Olympus | kom | 80
| 2 | Hemoklipsevi za kolonoskopije (ZA aplikator proizvodjača Olympus | kom | 80
str.34
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL JN 09/13-O
Datum i broj PONUDE: |  |  |  |  | Obrazac ponude,tehnička specifikacija i struktura cene
Naziv pronuđača: |  |  |  |  | Матični broј:
Аdresa: |  |  |  |  | Rеgistar.broj za PDV.
SEDISTE |  |  |  |  | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: |  |  |  |  | PIB:
Еlektronska posta: |  |  |  |  | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  | Opština:
Osoba za kontakt i funkcija: |  |  |  |  | Nоsilac plat.prometa:
PARTIJA BR. | Red. br | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost Partija
[5 empty] | Bez PDV-a | Sa PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=kol. (4 x 5) | 10=kol.(4 x6)
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
1 | Partija 1 - Gaza
| 1 | Hidro gaza 100 x 80 | kom | 2000
| 2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 1000
| 3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 1000
| 4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 800
| 5 | Hidro gaza 10 x 0.90 | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 1 (zbir red.br. 1 - 5 )
2 | Partija 2 - Zavoji
| 1 | Zavoj 5 x 5 | kom | 1000
| 2 | Zavoj 6 x 5 | kom | 6000
| 3 | Zavoj 8 x 5 | kom | 9000
| 4 | Zavoj 10 x 5 | kom | 9000
| 5 | Zavoj 12 x 5 | kom | 11000
| 6 | Zavoj 15 x 5 | kom | 14000
| 7 | Turban zavoj - razniI2 do 25m | kom | 30
| 8 | Elastični zavoj 8 x 5 | kom | 1700
| 9 | Elastični zavoj 10 x 5 | kom | 1800
VREDNOST PARTIJA 2 (zbir red.br. 1 - 9 )
3 | Partija 3 - Flasteri
| 1 | Flaster 5m x 2.5cm | kom | 1600
| 2 | Flaster 5m x 5cm | kom | 2000
VREDNOST PARTIJA 3 (zbir red.br. 1 - 2 )
str.35
4 | Partija 4 - HIPOALERGIJSKI FLASTERI
| 1 | Hipoalergenik transparentni flaster 2,5cmx9,14m | kom | 3000
| 2 | Hipoalergenik transparentni flaster 5cmx9,14m | kom | 3000
| 3 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 600
| 4 | flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 300
| 5 | flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 300
| 6 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mmx100mm | kom | 100
| 7 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mmx75mm | kom | 100
| 8 | Transparentni flaster za IV kanilu7x8,5cm sa ojačanjem-tegaderm | kom | 3000
| 9 | transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija 60mmx48mm/125 | kom | 4
| 10 | flaster za zaštitu CV kanile sa hlorheksidinom8,5cmx11,5cm | kom | 50
| 11 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10cm x 12cm | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 4 (zbir red.br. 1 - 11 )
5 | Partija 5 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 300
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1000
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 2500
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 3000
| 5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 3500
VREDNOST PARTIJA 5 (zbir red.br. 1 - 5 )
6 | Partija 6 - Vata
| 1 | Hidro vata 1 kg | kg | 1000
| 2 | Papirna vata 1 kg | kg | 900
VREDNOST PARTIJA 6 (zbir red.br. 1 - 2 )
str.36
7 | Partija 7 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličine M minimalne moći upijanja 2000ml | kom | 1000
| 2 | Pelene za odrasle veličine L minimalne moći upijanja 2400ml | kom | 2500
| 3 | Pelene za odrasle veličine XXL minimalne moći upijanja 2400ml | kom | 1500
VREDNOST PARTIJA 7 (zbir red.br. 1 - 3)
8 | Partija 8 - Špricevi
| 1 | PVC špric 2 ml | kom | 70000
| 2 | PVC špric 5 ml | kom | 130000
| 3 | PVC špric 10 ml | kom | 200000
| 4 | PVC špric 20 ml | kom | 89000
| 5 | PVC špric 50 ml | kom | 500
| 6 | pvc špric 1ml sa insulinskom iglom | kom | 8000
VREDNOST PARTIJA 8 (zbir red.br. 1 - 6)
9 | Partija 9 - Igle
| 1 | PVC Igle 0.45 | kom | 25000
| 2 | PVC Igle 0,7 | kom | 1000
| 3 | PVC Igle 0.8 | kom | 250000
| 4 | PVC Igle 0.9 | kom | 160000
| 5 | PVC Igle 1.2 | kom | 60000
VREDNOST PARTIJA 9 (zbir red.br. 1 - 5 )
10 | Partija 10 - Pen igle
| 1 | Pen igle 8mm a 30 G | kom | 3000
11 | Partija 11 - Igle za punkciju
| 1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G,(25/65mm-70mm | kom | 30
| 2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G/25/90mm-100mm), | kom | 60
VREDNOST PARTIJA 11 (zbir red.br. 1 - 2 )
str.37
12 | Partija 12 - Igle za biopsiju
| 1 | Igle za biopsiju kostane srži- 8Gx150mm, | kom | 50
| 2 | Igle za biopsiju kostane srži- 11Gx150mm | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 12 (zbir red.br. 1 - 2 )
13 | Partija 13 - Lancete
| 1 | Krvne lancete | kom | 55000
| 2 | Lancete za kozne probe | kom | 12000
VREDNOST PARTIJA 13 (zbir red.br. 1 - 2 )
14 | Partija 14 - Infuzioni sistemi
| 1 | Infuzioni sistemi | kom | 150000
| 2 | Bebi sistemi | kom | 24000
VREDNOST PARTIJA 14 (zbir red.br. 1 - 2 )
15 | Partija 15- Intravenske kanile
| 1 | intravenske kanile-16,17,18,20, | kom | 42000
| 2 | intravenske kanile-sa utisnutim kontrastnim linijama ,injekcionim portom na sredini krilaca,sa samozatvaraju'om injekcionom valvulom, hidrofobnim stoperom za krv, bez lateksa i PVC-a22,24,26 | kom | 12000
VREDNOST PARTIJA 15 (zbir red.br. 1 - 2 )
str.38
16 | Partija 16- Potrošni materijal za i.v. primenu sa sigurnosnim mehanizmom
| 1 | Sistem za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h | kom | 1700
| 2 | Sistem za infuziju sa stoperom za rastvor i vazduh | kom | 800
| 3 | Sistem za preciznu gravitacionu infuziju sa komoricom a 150ml | kom | 200
| 4 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 500
| 5 | Antitrombogeni mandren za kanilu(18,20,22,) | kom | 350
| 6 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom- | kom | 400
| 7 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 200
| 8 | Dodatak za mešanje lekova | kom | 600
| 9 | Univerzalni pretakač - | kom | 600
| 10 | I.V. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 24G | kom | 800
| 11 | I.V.Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 22G | kom | 1000
| 12 | i.v. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 18G | kom | 700
VREDNOST PARTIJA 16 (zbir red.br. 1 - 12 )
17 | Partija 17 - Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa EKG kablom | kom | 30
18 | Partija 18-Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine -90mm,sa vođicom, pensil point vrhom , G-22- | kom | 100
| 2 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 90mm,sa vođicom, pensil point vrhom G 25 | kom | 1000
| 3 | Set za epiduralnu anesteziju | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 18 (zbir red.br. 1 - 3)
19 | Partija 19- Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50mm | kom | 60
|  | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100, | kom | 60
|  | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom ,a 150 | kom | 30
| 2 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla18Gx50mm, kateter21Gx500mm,teflonski uvodnik | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 19 (zbir red.br. 1 - 4 )
20 | Partija 20. - Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 20
21 | Partija 21 - Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
| 1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu BBraun | kom | 750
| 2 | Špric luer lok a 5ml | kom | 20
| 3 | Perfusor tubing za špric pumpu BBraun | kom | 1500
| 4 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za Bbraun pumpu (tipa infuzomat space line – standardni) | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 21 (zbir red.br. 1 - 3)
str.39
22 | Partija 22 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 16 | kom | 400
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 800
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 800
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 22,24,26,28,30 i 32 | kom | 20
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 20
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 300
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 300
VREDNOST PARTIJA 22 (zbir red.br. 1 - 8 )
23 | Partija 23 - SILIKONSKI DRENOVI ZA ABDOMINALNU DRENAŽU
| 1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 30
| 2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 23 (zbir red.br. 1 - 2 )
24 | Partija 24 -Sonde
| 1 | Gastrična sonda No 10,12 | kom | 150
| 2 | Gastrična sonda No 16 | kom | 550
| 3 | Gastrična sonda No 18 | kom | 700
| 4 | Gastrična sonda No 20 | kom | 600
| 5 | Sonda za ishranu No . 8 | kom | 12000
| 6 | Sukcioni set br 8 | kom | 100
| 7 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 2000
VREDNOST PARTIJA 24 (zbir red.br. 1 - 7)
25 | Partija 25 - Sonda dormia
| 1 | Sonda dormia CH 5,5 -60-70cm | kom | 6
str.40
26 | Partija 26 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5,6,7,8 | kom | 20
| 2 | Uretralna sonda Shevasau 7,9, | kom | 20
| 3 | Sonda J.J. - No. 6- 26cm -30cm | kom | 20
| 4 | Sonda J.J.- No. 7- 26cm -30cm | kom | 20
| 5 | Sonda J.J. - No. 8 30cm | kom | 20
| 6 | Prost.kateter trokraki bal.80ml(20,22,24) | kom | 20
| 7 | Suprapubični troakar 12, 14,16 | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 26 (zbir red.br. 1 - 7)
27 | Partija 27 - Specifični potrošni materijal za urologiju
| 1 | Timan kateter ch 12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 100
| 2 | Bužije za dilatacijuch 8,10,12,14,16,18,20,22,24, | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 27 (zbir red.br. 1 - 2)
28 | Partija 28 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8., 10,12, | kom | 50
| 2 | Foley kateter No 16,18 | kom | 4500
| 3 | Foley kateter No 20 | kom | 3500
| 4 | Foley kateter silikonski No 18,20 | kom | 20
| 5 | Foly kateter trožilni (20,22,24) (30 ml) | kom | 100
| 6 | Nelaton kateter No 8,10,12,14, 16 | kom | 120
| 7 | Aspiracioni endobronhijalni kateter No 4,5. 6. 8, 10 | kom | 400
| 8 | Aspiracioni kateter No 12,14 | kom | 3000
| 9 | Aspiracioni kateter No 16.18 | kom | 2000
| 10 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 3700
| 11 | Umbilikalni kateter No 4 | kom | 30
| 12 | Umbilikalni kateter No 6 | kom | 30
| 13 | Nazalni oksigen kateter 5. 6.12 | kom | 200
| 14 | Nazalni oksigen set | kom | 1200
VREDNOST PARTIJA 28 (zbir red.br. 1 - 13)
str.41
29 | Partija 29 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski set kateter za hemodijalizu lumena 12GA, spoljnog promera 12FR (4,0mm) i dužine 20cm, za kratkotrajnu upotrebu | kom | 90
30 | Partija 30 - Kateter za embolektomiju
| 1 | Kateter za embolektomiju ch 3,4,5,6, | kom | 5
31 | Partija 31 - Kateter pezzer
| 1 | Kateter pezzer ch10,12,14,16,18 ,32 | kom | 15
32 | Partija 32 - Kateteri i vodiči za angiografiju
| 1 | Vodic ang. 0.035 150 | kom | 10
| 2 | DG kateter 5 FR PIGTAIL | kom | 10
| 3 | hidrofilni kateteri 4 i 5 Fr, | kom | 1
| 4 | Uvodnik 5 FR 10 cm | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 32 (zbir red.br. 1 - 4)
33 | Partija 33 - Set za pumpu ''Medrad''
| 1 | Medrad plastično crevo SSS - LP - 60 -T | kom | 1200
| 2 | MEDRAD SDS-CTP-SPK DUAL ŠPRIC | kom | 240
VREDNOST PARTIJA 33 (zbir red.br. 1 - 2)
34 | Partija 34 - Oralni tubusi
| 1 | Oralni tubus 2.0;2,5 | kom | 5
| 2 | Oralni tubus 3.0;3,5 | kom | 5
| 3 | Oralni tubus sa balonom 4.0;4,5;5,0 | kom | 100
| 4 | Oralni tubus sa balonom 6.0;6,5 | kom | 800
| 5 | Oralni tubus sa balonom 7.0 | kom | 1000
| 6 | Oralni tubus sa balonom 7.5 | kom | 1200
| 7 | Oralni tubus sa balonom 8.0 | kom | 300
| 8 | Oralni tubus sa balonom 8.5 | kom | 150
VREDNOST PARTIJA 34 (zbir red.br. 1 - 8)
35 | Partija 35- Armirani tubusi
| 1 | Tubus armirani 3 /3,5 /4 /4,5 /5 /5,5 /6 /6,5 /7 /7,5 | kom | 800
36 | Partija 36 - Medicinska plastika za anesteziju
| 1 | Navlake za kameru | kom | 500
| 2 | Airway vel.1,2,3,4,5 | kom | 300
| 3 | Balon za anesteziju 1,2, L | kom | 50
| 4 | Maska za anesteziju br. 1,2,3,4,5 | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 36 (zbir red.br. 1 - 4)
37 | Partija 37 - Nitrilne rukavice
| 1 | Nitrilne nesterilne pregledne rukavice | kom | 1050000
str.42
38 | Partija 38 - Hirurške rukavice
| 1 | Hirurške sterilne rukavice | par | 56000
| 2 | Hirurške sterilne rukavice - hipoalergijske | par | 500
VREDNOST PARTIJA 38 (zbir red.br. 1 - 2)
39 | Partija 39 - Urin kese
| 1 | Urin kese sa ispustom 2l | kom | 30000
| 2 | Bebi urin kese-sterilne | kom | 2500
VREDNOST PARTIJA 39 (zbir red.br. 1 - 2 )
40 | Partija 40 -Hirurške maske, kape i kalja?e
| 1 | Hirurške maske | kom | 44000
| 2 | Hirurške kape | kom | 42000
| 3 | Hirurške kaljače | kom | 62000
VREDNOST PARTIJA 40 (zbir red.br. 1 - 3 )
41 | Partija 41- Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG trake 50 cm x 60 m | kom | 40
| 2 | EKG trake 110 cm x 60 m | kom | 100
| 3 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 100
| 4 | CTG papir(214x45) | blok | 150
| 5 | CTG papir 152x150x200 | blok | 50
| 6 | CTG papir 150x100x150 | blok | 50
| 7 | Usnici kartonski fi 20 | kom | 3000
| 8 | Usnici kartonski fi 28 | kom | 3000
| 9 | EKG papir za H cart Minor-1 | kom | 20
| 10 | EKG trake Hard Screen 8x30 | kom | 30
| 11 | EKG trake za defibrilator “RANIBEX 700” (angiosala) | kom | 100
| 12 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 550
| 13 | EKG papir za SchillerAT2- 12-kanalni | kom | 170
| 14 | Nihon Cohden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110X140X142 | kom | 450
VREDNOST PARTIJA 41 (zbir red.br. 1 - 14 )
str.43
42 | Partija 42 - Potrošni materijal za laparoskopiju
| 1 | Liga klips LT 300 medijum-large | kut | 40
VREDNOST PARTIJA 42 (zbir red.br. 1 - 4 )
43 | Partija 43 - Potrošni materijal za oftalmološke operacije
| 1 | Prirodni natrijum hijaluronat konc. Od 1.1-1.3% za intraokularnu primenu kao visokoelastik | kom | 120
| 2 | Hidroksipropil metilceluloza 2% za intraokularnu primenu | kom | 100
| 3 | Nožići za paracentezu (za otvaranje komore) od 15 ° | kom | 54
| 4 | Noževi za otvaranje prednje komore - lance 2.75 mm | kom | 36
| 5 | Noževi za otvaranje prednje komore - lance 3,50 mm | kom | 36
| 6 | Metilensko plavo za bojenje kapsule | kom | 120
VREDNOST PARTIJA 43 (zbir red.br. 1 - 6 )
44 | Partija 44 - Skalpel nožići
| 1 | Skalpel nozi" No 10 | kom | 1000
| 2 | Skalpel nozi" No 11 | kom | 1400
| 3 | Skalpel nozi" No 15 | kom | 3000
| 4 | Skalpel nozi" No 20 | kom | 4000
| 5 | Skalpel nozi" No 21 | kom | 7000
| 6 | Skalpel nozi" No 22,23,24 | kom | 10000
VREDNOST PARTIJA 44 (zbir red.br. 1 - 6 )
str.44
45 | Partija 45 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | lit | 200
| 2 | Hidrogen 30% a 1l | lit | 60
| 3 | Drvene špatule | kom | 22000
| 4 | EKG elektrode za bebe | kom | 150
| 5 | EKG elektrode | kom | 15000
| 6 | Mleko za ishranu beba telesne težine ispod 2000g | g | 10000
| 7 | Mleko za ishranu beba a 350g | g | 20000
| 8 | Ulje za negu beba | ml | 20000
| 9 | Mast za negu beba a 200g | sc | 170
| 10 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu - ''Biofreeze'' ili odgovarajuće a 3785ml | bidon | 4
| 11 | Krema za EEG a 260 gr | kom | 120
| 12 | Gel za ultra zvuk | kg | 500
| 13 | Kompleti za bris | kom | 2200
| 14 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 1700
| 15 | Identifikaciona narukvica za majku i bebu | kom | 1700
| 16 | PoveskaXT | kom | 90
| 17 | Esmarhova poveska | kom | 240
VREDNOST PARTIJA 45 (zbir red.br. 1 - 17 )
46 | Partija 46 - Trahealne kanile - matalne
| 1 | Trahealne kanile 11(metalne) | kom | 4
| 2 | Trahealne kanile 12 (metalne) | kom | 4
| 3 | Trahealne kanile 13 (metalne) | kom | 4
VREDNOST PARTIJA 46 (zbir red.br. 1 - 3 )
47 | Partija 47 - Trahealne kanile
| 1 | Trahealne kanile armirane latex sa caffom No 5,6,7,8, | kom | 20
48 | Partija 48- Hirurški šavni materijal - sintetski resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana
| 1 | 30 mm, pola kruga-oštra-kožna (deblj. 0, duž. 75) | kom | 1080
| 2 | 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 2160
| 3 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, duž. 75) | kom | 3036
| 4 | upletena omča za ligiranje sa sistemom za uvođenje (deblj. 0, duž 52cm) | kom | 12
| 5 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, duž. 90) | kom | 2880
VREDNOST PARTIJA 48 (zbir red.br. 1 - 5 )
str.45
49 | Partija 49 - Hirurški šavni materijal - sintetski resorptivni upleteni konac za crevne anastomoze
| 1 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 2952
| 2 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 2016
| 3 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 720
| 4 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 828
VREDNOST PARTIJA 49 (zbir red.br. 1 - 4 )
50 | Partija 50 - Hirurški šavni materijal - sintetski spororesorptivnI monofilamentni antibakterijski konac -polydioksanon(obložen triclosanom)
| 1 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 70) | kom | 540
| 2 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 70) | kom | 540
| 3 | 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 90) | kom | 540
| 4 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, duž. 90) | kom | 360
VREDNOST PARTIJA 50 (zbir red.br. 1 - 4 )
51 | Partija 51 -Hirurški šavni materijal - sintetski monofilamentni najlon
| 1 | Dupla špatulasta igla (deblj.10/0. duž. 30) | kom | 240
52 | Partija 52 - Hirurški šavni materijal - sintetski monofilament polipropilen
| 1 | 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 540
| 2 | 36-40 mm, 3/8 kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 1080
| 3 | 36-40 mm,pola kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 540
| 4 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 1512
| 5 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 1512
| 6 | 60-70 mm, prava igla, dupla okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 144
| 7 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 396
| 8 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 684
| 9 | 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 540
| 10 | 19-20 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 540
| 11 | 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 5/0, duž. 75) | kom | 540
| 12 | 15-16 mm, pola kruga x 2, okrugla (deblj. 6/0, duž. 75) | kom | 540
VREDNOST PARTIJA 52 (zbir red.br. 1 - 12 )
str.46
53 | Partija 53 - Hirurški šavni materijal - Sintetski brzoresorptivni upredeni konac
| 1 | 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 70) | kom | 720
| 2 | 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, duž. 70) | kom | 648
| 3 | 30 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 70) | kom | 360
| 4 | 26-30 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 70) | kom | 180
VREDNOST PARTIJA 53(zbir red.br. 1 - 4 )
54 | Partija 54- Laneni konac
| 1 | Debljina 18, dužina 50m | kom | 5
| 2 | Debljina 30, dužina 50m | kom | 5
| 3 | Debljina 50, dužina 468m | kom | 5
| 4 | Debljina 70, dužina 658m | kom | 5
| 5 | Hirurške igle | kom | 100
| 6 | Debljina 90, dužina 1000m | kom | 1
VREDNOST PARTIJA 54 (zbir red.br. 1 - 6 )
55 | Partija 55- Hirurški šavni materijal - polyglactin antibakterijski konac(obložen triclosanom)
| 1 | 31.1mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 70) | kom | 1440
| 2 | 25.9mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 70) | kom | 900
| 3 | 1.40mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1,duž. 70) | kom | 720
| 4 | 2.45mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, duž. 75) | kom | 720
| 5 | 36.4mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž.70) | kom | 720
VREDNOST PARTIJA 55 (zbir red.br. 1 - 5 )
56 | Partija 56 - Resorptivni kolageni hemostatik
| 1 | Resorptivni kolageni hemostatik 5x8cm/6 | kom | 60
| 2 | Resorptivni kolageni hemostatik 10x12cm/4 | kom | 28
VREDNOST PARTIJA 56 (zbir red.br. 1 - 2 )
57 | Partija 57 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sundjer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 | kut | 20
| 2 | Oksidisana regenerisana celuloza strukturirana netkana 2,5x5,1cm | kut | 1
| 3 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1/20 | kut | 1
| 4 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
VREDNOST PARTIJA 57 (zbir red.br. 1 - 4 )
58 | Partija 58 - Set za uključenje dijalize
| 1 | Set za uključenje dijalize | kom | 15000
str.47
59 | Partija 59 - Materijal za kolostomu
| 1 | Jednodelni komplet za kolostomu- providni | kom | 200
| 2 | Sterilni drenažni sistem sa prozorom | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 57 (zbir red.br. 1 - 2 )
60 | Partija 60 - Set za ligiranje variksa
| 1 | Set za ligiranje varikoziteta jednjaka sa 6 prstenova | kom | 20
61 | Partija 61 - Sterilna folija za operativno polje
| 1 | Sterilna folija , 12cmx17cm, | kom | 100
| 2 | Sterilna folija , 15cmx20cm, | kom | 100
| 3 | Sterilna folija 45x20cm | kom | 100
| 4 | Sterilna folija,45cmx50cm | kom | 350
VREDNOST PARTIJA 61 (zbir red.br. 1 - 4 )
62 | Partija 62 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 22000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 3250
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 24
| 4 | test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 62 (zbir red.br. 1 - 4 )
63 | Partija 63 - Sredstvo za dezinfekciju podova i površina
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju podova i površina- bez aldehida -radni rastvor | lit | 100000
64 | Partija 64 - Sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola | lit | 2700
65 | Partija 65 - Sredstvo za predoperativno kupanje i pranje pacijenata
| 1 | Sredstvo za predoperativno kupanje i pranje pacijenata | lit | 1000
66 | Partija 66 - Sredstvo za dezinfekciju sluzokože koje ne sadrži jod
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju sluzokože koje ne sadrži jod 1L | lit | 300
67 | Partija 67 - Sredstvo za dezinfekciju hirurških instrumenata
| 1 | Sredstvo za dezi.hirurških instr.sa kontaktnim vremenom od 15 minuta(na bazi glutaraldehida i 2 propanola i etilheksanol) r. r . | lit/rr | 6000
str.48
68 | Partija 68 - Alkohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1500
69 | Partija 69 - Sredstvo za dezinfekciju vode i posuđa
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju vode i posuđa | kg | 430
70 | Partija 70 - Dezinfekciono sredstvo na bazi kiseonika
| 1 | Dezinfekciono sredstvo za površine i posuđe na bazi kiseonika-radni rastvor kontaktno vreme 15 min | lit | 20000
71 | Partija 71 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT ACCU-CHEK
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi za aparat ACCU-CHEK | kom | 2000
72 | Partija 72- TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT BAYER
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 3000
73 | Partija 73 - Multignost trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost | kom | 400
| 2 | Multi 10 test Abugnost | kom | 100
| 3 | Multi 3 test Abugnost | kom | 300
| 4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost | kom | 300
VREDNOST PARTIJA 73 (zbir red.br. 1 - 4 )
74 | Partija 74 - KOMPRESIVNA TUBULARNA ORTOZA
| 1 | Kompresivna tubularna ortoza otvorenih prstiju bez podčarape za lečenje venskih ulcusa, pritiska 40mm Hg-( veličine S, M,L,XL,XXL) | par | 300
75 | Partija 75- Stapleri cirkularni zakrivljeni
| 1 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanfica ma31 | kom | 6
| 2 | Cirkularni Stalper zakrivljeni 25 | kom | 8
| 3 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanfica ma33 | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 76 (zbir red.br. 1 - 3 )
76 | Partija 76 - Instrument za kompresivnu anastomozu kolona sa ispadajućim prstenom
| 1 | Instrument za kompresivnu anastomozu kolona sa ispadajućim prstenom promera 27 mm | kom | 5
str.49
77 | Partija 77 - Stapleri cirkularni pravi
| 1 | Linearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 | kom | 3
| 2 | punjač zalLinearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 | kom | 12
| 3 | univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač sa 3 D tehnologijom - za jednokratniu upotrebu-75mm | kom | 24
| 4 | linearni stapler /sekač sa 3D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova za jednokratnu upotrebu 55mm |  | 1
| 5 | univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač za jednokratniu upotrebu-55mm | kom | 6
| 6 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 29mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- |  | 7
| 7 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- | kom | 8
VREDNOST PARTIJA 77(zbir red.br. 1 - 7)
str.50
78 | Partija 78 - Hirurške mrežice propilenske
| 1 | Polypropilenske - 8x15 | kom | 120
| 2 | Polypropilenske - mrežice 6x11 | kom | 300
| 3 | Polypropilenske - mrežice 15x15 | kom | 30
| 4 | Polypropilenske mrežice 30x30 | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 78(zbir red.br. 1 - 4 )
79 | Partija 79 - Hirurške mrežice mersilenske
| 1 | Mersilenska mrežica 30x30 | kom | 10
80 | Partija 80 - Hemoklipsevi za endoskopsko zaustavljanje krvarenja
| 1 | Hemoklipsevi za gornje endoskopije(ZA aplikator proizvodjača Olympus | kom | 80
| 2 | Hemoklipsevi za kolonoskopije (ZA aplikator proizvodjača Olympus | kom | 80
VREDNOST PARTIJA 81 (zbir red.br. 1 - 2 )
VREDNOST PONUDE
str.51
OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU (E)_____ - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 09/13-O
ROK ISPORUKE:
ROK PLAĆANJA:
POPUST NA CENU:
VAŽENJE PONUDE:
NAPOMENA:
DATUM:
POTPIS:
M.P.
str.52