Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za jn 09/13-O - medicinski potrošni materijala na zahtev ponuđača ''Angiolock'' od 05.06.2013.

Pojašnjenje na zahtev od 05.06.2013:

1. Pojašnjenje za partiju 29.

Detaljan opis tehnickih karakteristika katetera za dijalizu je sledeci - dvolumenski set za hemodijalizu lumena 12GA, spoljnog promera 12FR (4,0mm)i duzine 12 cm, za kratkotrajnu upotrebu.

Izmenjen obrazac tehnicke specifikacije i obrazac strukture cene za pariju 29. dostavljam vam u prilogu.

Isti je objavljen i na Portalu javnih nabavki u PDF formatu.

S poštovanjem,

Svetlana Stojanović

službenik za javne nabavke

Opšte bolnice Leskovac