Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za jn 09/13-O - medicinski potrošni materijala na zahtev ponuđača ''Dexon'' od 05.06.2013. i 06.06.2013.

Pojašnjenje na zahtev od 05.06.2013:

1. Pojašnjenje za partiju 48.

 Omča za ligiranje sa sistemom za uvođenje pripada pomenutoj grupi, jer je sastavni deo te omče, upravo sintetski resorptivni upreden konac. Omča ne mora da se koristi samo u laparoskopskim operacijama, te smo u tom delu izmenili tehničku specifikaciju koja vam je predhodno dostavljena i objavljena na Portalu javnih nabavki.

Pojašnjenje na zahtev od 06.06.2013:

1. Uzorci dobara dostavljaju se uz ponudu za savku stavku iz partije i na način predvidjen konkursnom dokumentacijom naručioca (jasno obeleženi).

2. Za hirurške konce, uzorke uzorke je potrebno dostaviti za svaku stavku.

3. Za hirurke mrežice, uzorke je potrebno dostaviti za svaku stavku.

Traženi uzorci biće vam vraćeni nakon okončanja postupka javne nabavke, na vaš izričit zahtev.

S poštovanjem,

Svetlana Stojanović

službenik za javne nabavke

Opšte bolnice Leskovac