|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Број:15/13-М

21.08.2013. год.

Л е с к о в а ц

На основу захтева заинтересованог лица у поступку јавне набавке микроскопа за цитоскрининг карцинома дојке, дебелог црева и грлића материце за потребе Опште болнице, јавна набавка број 15/13-М, даје се следеће

П О Ј А Ш Њ Е Њ Е

Фото микроскоп

На питање: "Тростепени механизам има само један корисник“, одговор је: алтернатива је прецизни механизам за фокусирање са грубим и финим фокусом.

На питање: „Да ли је могуће понудити керамички сточић за управљање десном или левом руком“, одговор је: да могуће је понудити керамички сточић за управљање десном или левом руком.

На питање: „Није наведено да ли објектив увећања 100х треба да буде са имерзиом“, одговор је: да објектив увећања може да буде са имерзиом.

На питање: „Да ли је могуће дати понуду за фото тубус другачијих карактеристика“, одговор је: да можете дати понуду за фото тубус са другачијим карактеристикама које ћете назначити у напомени.

На питање: „Да ли је могуће понудити истраживачки микроскоп са ЛЕД светлом“, одговор је: да можете понудити истраживачки микроскоп са ЛЕД светлом.

На питање: „Да ли је могуће понудити колор кодирани кондензор другачијих карактеристика“, одговор је: дозвољено је понудити кондензор светла за увећање 2,5-100Х или одговарајући.

На питање: „На питање да се наведе код сензора камере да ли се тражи ЦЦД или ЦМОС“, одговор је: може се понудити и ЦЦД и ЦМОС.

Микроскоп за Цитоскрининг

На питање: "Тростепени механизам има само један корисник“, одговор је: алтернатива је прецизни механизам за фокусирање са грубим и финим фокусом.

На питање: "Да ли може да се понуди револвер са 4 места“, одговор је: Не може да се понуди револвер са 4 места.

На питање: „Да ли је могуће понудити керамички сточић за управљање десном или левом руком“, одговор је: да могуће је понудити керамички сточић за управљање десном или левом руком.

На питање: „Да ли је могуће понудити колор кодирани кондензор другачијих карактеристика“, одговор је: дозвољено је понудити кондензор светла за увећање 2,5-100Х или одговарајући.

На питање: „Да ли окулари могу бити видног поља 20мм“, одговор је: да окулари не могу бити видног поља 20мм.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Мр сци мед Милосав Стефановић