|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Samo krst amblema | Samo tekst amblema | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504website: [www.bolnicaleskovac.org](http://www.bolnicaleskovac.org); email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.orgMati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |

29.11.2013. год.

 Л е с к о в а ц

**ЈН 15/13-О**

**набавка услуга редовног сервисирања апарата за анестезију, респиратора, пацијент монитора и дефибрилатора**

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за партију 1:

 На питање понуђача:

 1). На страни 5/23 „техничке спецификације“ молимо вас да нам појасните шта тачно подразумева „редован периодични преглед“ наведених апарата, односно које сервисне радње (обим и квалитет) захтевате овом набавком.

 2). На питање понуђача: Молимо за појашњење појма из техничке спецификације „Укупна вредност понуде редовног шестомесечног сервиса (у цену услуге сервисирања урачунати цену резервних делова за уградњу и трошкове путовања)“ – односно шта подразумева појам шестомесечног сервиса и тачан списак резервних делова које је, по вама, потребно уградити.

 Одговор: Редован периодични преглед обавља се према препоруци произвођача апарата.

 У цену услуге сервисирања потребно је урачунати цену трошкова доласка и одласка сервисера, број радних сати помножен са ценом радног сата предвиђеног за поменуту радњу и резервне делове предвиђене за поменути преглед - контролу.

ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ЛЕСКОВАЦ

 Саша Стевановић

 службеник за јавне набавке