## Obrazac strukture cene
Opšta bolnica Leskovac
Datum i broj PONUDE: |  |  |  |  | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: |  |  |  |  | Матični broј:
Аdresa: |  |  |  |  | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: |  |  |  |  | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: |  |  |  |  | PIB:
Еlektronska posta: |  |  |  |  | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  | Opština:
Osoba za kontakt i funkcija: |  |  |  |  | Nоsilac plat.prometa:
| Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost |  |  | Rokovi (u danima)
[6 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=kol. (4 x 5) | 7 | 8=kol.(6 x % ) | 9 | 10
Potrošni materijal za invazivnu kardiologiju jn 01/14-P
1 | Partija 1 - Igle za punkciju a.femoralis
| 1 | Igla za punkciju a.femoralis | kom | 100
2 | Partija 2 - Kratki i dugi žičani vodič i uvodnik za kateterizaciju
| 1 | Kratki žičani vodič i uvodnik za kateterizaciju | kom | 60
| 2 | Dugi žičani vodič i uvodnik za kateterizaciju | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 2 (ZBIR 1 - 2)
str.26
3 | Partija 3 - Koronarni žičani vodiči
| 1 | Koronarni žičani vodič 0,014 ine | kom | 10
| 2 | Koronarni žičani vodič 0,014'' - inetermedijarna podrška | kom | 1
| 3 | Koronarni žičani vodič 0.014'' sa lakom do intermedijarnom podrškom, sa lakim hidrofilnim omotačem na distalnom kraju | kom | 5
| 4 | Koronarni žičani vodič 0.014'' nitinolski, sa jezgrom bez prelaza, distalno hidrofilna, proksimalno hidrofobna | kom | 10
| 5 | Koronarni žičani vodič 0.014'' sa ekstra podrškom | kom | 1
| 6 | Koronarni žičani vodič 0.014'' za vrlo tortuozne i angulirane lezije | kom | 2
| 7 | Žičani vodič 0.018'', različite dužine | kom | 2
VREDNOST PARTIJE 3 (ZBIR 1 - 7)
4 | Partija 4 - Hidrofilni žičani vodič x 0,035 inc - maksimalno 180 cm
| 1 | Hidrofilni žičani vodič x 0,035 inc - maksimalno 180 cm | kom | 20
5 | Partija 5 - Dijagnostički kateteri za koronarografiju
| 1 | Dijagnostički kateteri za koronarografiju levi | kom | 100
| 2 | Dijagnostički kateteri za koronarografiju desni | kom | 100
| 3 | Dijagnostički kateteri različitih promera (5F) | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 5 (ZBIR 1 - 3)
6 | Partija 6 - Guiding kateteri
| 1 | Guiding kateter levi | kom | 80
| 2 | Guiding kateter desni | kom | 80
VREDNOST PARTIJE 6 (ZBIR 1 - 2)
7 | Partija 7 - Dijagnostički kateter za transradijalni pristup
| 1 | Dijagnostički kateter za transradijalni pristup | kom | 25
str.27
8 | Partija 8 - Vodič kateteri
| 1 | Vodič kateteri EVIJ levi, različitog promera (5F, 6F, 7F, 8F) i krivina (3.5 3.75 4.0 4.5) 100 cm, monoslojnog zida sa i bez side-hole | kom | 10
9 | Partija 9 - Y valvula
| 1 | Y valvula | kom | 60
10 | Partija 10 - Luer lock špric 20 ml.
| 1 | Luer lock špric 20 ml. | kom | 10
11 | Partija 11 - Indeflator
| 1 | Indeflator | kom | 15
12 | Partija 12 - Set za punkciju a. radialis
| 1 | Set za punkciju a. radialis | kom | 15
13 | Partija 13 - Potrošni materijal za pumpu ''Avanta'' proizvođača ''Medrad''
| 1 | Infuzioni set - MPAT - multi patient set for ''Avanata'' | kom | 10
| 2 | Infuzioni set - SPAT - single patient sterile disposable set | kom | 20
| 3 | Ručni upravljač | kom | 10
| 4 | Infuziona linija visokog pritiska DTC 100 | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 13 (ZBIR 1 - 4)
str.28
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

## Obrazac tehničke specifikacije
Opšta bolnica Leskovac
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
| Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | Rok važnosti ponude u danima | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Partija 1 - Igle za punkciju a.femoralis
| 1 | Igla za punkciju a.femoralis | kom | 100
2 | Partija 2 - Kratki i dugi žičani vodič i uvodnik za kateterizaciju
| 1 | Kratki žičani vodič i uvodnik za kateterizaciju | kom | 60
| 2 | Dugi žičani vodič i uvodnik za kateterizaciju | kom | 20
str. 29
3 | Partija 3 - Koronarni žičani vodiči
| 1 | Koronarni žičani vodič 0,014 ine | kom | 10
| 2 | Koronarni žičani vodič 0,014'' - inetermedijarna podrška | kom | 1
| 3 | Koronarni žičani vodič 0.014'' sa lakom do intermedijarnom podrškom, sa lakim hidrofilnim omotačem na distalnom kraju | kom | 5
| 4 | Koronarni žičani vodič 0.014'' nitinolski, sa jezgrom bez prelaza, distalno hidrofilna, proksimalno hidrofobna | kom | 10
| 5 | Koronarni žičani vodič 0.014'' sa ekstra podrškom | kom | 1
| 6 | Koronarni žičani vodič 0.014'' za vrlo tortuozne i angulirane lezije | kom | 2
| 7 | Žičani vodič 0.018'', različite dužine | kom | 2
4 | Partija 4 - Hidrofilni žičani vodič x 0,035 inc - maksimalno 180 cm
| 1 | Hidrofilni žičani vodič x 0,035 inc - maksimalno 180 cm | kom | 20
5 | Partija 5 - Dijagnostički kateteri za koronarografiju
| 1 | Dijagnostički kateteri za koronarografiju levi | kom | 100
| 2 | Dijagnostički kateteri za koronarografiju desni | kom | 100
| 3 | Dijagnostički kateteri različitih promera (5F) | kom | 5
6 | Partija 6 - Guiding kateteri
| 1 | Guiding kateter levi | kom | 80
| 2 | Guiding kateter desni | kom | 80
7 | Partija 7 - Dijagnostički kateter za transradijalni pristup
| 1 | Dijagnostički kateter za transradijalni pristup | kom | 25
8 | Partija 8 - Vodič kateteri
| 1 | Vodič kateteri EVIJ levi, različitog promera (5F, 6F, 7F, 8F) i krivina (3.5 3.75 4.0 4.5) 100 cm, monoslojnog zida sa i bez side-hole | kom | 10
str.30
9 | Partija 9 - Y valvula
| 1 | Y valvula | kom | 60
10 | Partija 10 - Luer lock špric 20 ml.
| 1 | Luer lock špric 20 ml. | kom | 10
11 | Partija 11 - Indeflator
| 1 | Indeflator | kom | 15
12 | Partija 12 - Set za punkciju a. radialis
| 1 | Set za punkciju a. radialis | kom | 15
13 | Partija 13 - Potrošni materijal za pumpu ''Avanta'' proizvođača ''Medrad''
| 1 | Infuzioni set - MPAT - multi patient set for ''Avanata'' | kom | 10
| 2 | Infuzioni set - SPAT - single patient sterile disposable set | kom | 20
| 3 | Ručni upravljač | kom | 10
| 4 | Infuziona linija visokog pritiska DTC 100 | kom | 30
str.31
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)