## Page 1
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
PROTEZE KUKA I KOLENA JN 02/14 - O
Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Opština:
Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
PARTIJA BR. | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a |  | Vrednost partija |  |  | Rokovi (u danima)
[5 empty] | Maksimalne-prema uputstvu od RFZO bez PDV-a | Ponuđena cena bez PDV-a | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Dostava rezervnih delova implantanata i instrumentarijuma | Isporuke
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
PROTEZE KUKA I KOLENA
Partija 1 - Bescementne proteze kuka bez kolara
1 | 1 | Bescementne proteze kuka - stem cd ugao 132 stepena, bez kolara sa hidroksiapatitom u proksimalnom okrajku, pres fit stem, 10 različitih veličina stema, dužina vrata u 4 veličine; - acetabularni šel legura Ti6A14V obložen hidroksiapatitom celom površinom, fikcija šrafovima ili bez njih u 10 različitih veličina; - Glava, legura Co.Cr sa tri veličine dubine; - Insert od dugotrajnog polietilena UHMWPE, veličina spoljašnjeg dijametra 44 - 64 za promer glave 26 i 28 mm. Antiluksacioni ekscentrični polietilen liner; | kom | 85 | 159600
Partija 2 - Cementne proteze kuka bez kolara i sterilni koštani cement
2 | 1 | Cementne proteze kuka bez kolara, stem visoko polirani sa promenljivim ofsetom i obaveznim 2 fiolom za aplikaciju cementa, cd ugao 125 stepeni, 13 veličina stema, 2 centralajzera sa markero x zraka; - insert od dugotrajnog polieteilena UHMWPE, veličina spoqašweg dijametra 44 - 61 za promer glave 28 mm. Antiluksacioni ekscentrični polietilen liner, doboka i plitka varijanta kape iste veličine. Glava - legura CoCr sa 5 veličine dužine vrata; | kom | 30 | 67800
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 60 | 5510
UKUPNA VREDNOST PONUDE ZA PARTIJU 2
str.32
Partija 3 - Biartikularne proteze kuka i sterilni koštani cement
3 | 1 | Biartikularne proteze kuka, stem visoko polirani cd ugao 125 stepeni, bez kolara, sa 13 veličine stema i tri različita nagiba ofseta; Kapa spoljašnjeg dijametra od 42 - 72 mm na rasponu od 1mm sa obaveznom fiolom za aplikaciju cementa; Glava - legura CoCr sa 5 veličine dužine vrata; Kapa spoljašnjeg dijametra 42 - 72 mm na 1 mm; | kom | 25 | 66700
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 25 | 5510
UKUPNA VREDNOST PONUDE ZA PARTIJU 3
Partija 4 - Cementne proteze kolena i sterilni koštani cement
4 | 1 | Cementna proteza kolena sa patelarnim dugmetom - monoaksijalna, sa jednom osom rotacije, žrtvovanjem ligamenata, 8 različitih veličina tibijalnog platoa. Svaka veličina tibijalnog platoa poseduje 8 različitih debljina tibijalnog inserta od 8 - 24mm; Leva i desna femoralna komponenta, 9 različitih femoralnih veličina. Patelarno 6 raspona veličina od 8 i 10 mm; | kom | 100 | 138000
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 100 | 5510
UKUPNA VREDNOST PONUDE ZA PARTIJU 4
Partija 5 - Hibridne proteze kuka sa kolarom i sterilni koštani cement
5 | 1 | Hibridne proteze kuka sa kolarom - stem, cementni sa kolarom mat površina, ccd ugao 135 stepeni, najmanje 7 veličina, distalni centralizer i V žljeb na površini kalkara za proksimalno pozicioniranje stema; Bescementni acetabulum, šel sa više otvora za fiksaciju šrafovima, najmanje 4 otvora. Materijal TiVA1, mehanizam za zaključavanje i otključavanje , veličine od 44 do 70 mm. Uložak za bescementni acetabulum, materijal polietilen, standardni uložak i uložak sa uzdignuće, od 10 stepeni. Femoralna glava, materijal COCr, najmanje 5 dužina vrata; Koštani zavrtavj - 2 komada, materijal titanijum, veličine od 15 do 60 mm; | kom | 40 | 99000
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 40 | 5510
UKUPNA VREDNOST PONUDE ZA PARTIJU 5
[9 empty] | M.P. _____________________ |  |  | str.33
potpis ovlašćenog lica

## Sheet2
Opšta bolnica Leskovac
PROTEZE KUKA I KOLENA JN 02/14-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
PARTIJA BR. | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PROTEZE KUKA I KOLENA
Partija 1 - Bescementne proteze kuka bez kolara
1 | 1 | Bescementne proteze kuka - stem cd ugao 132 stepena, bez kolara sa hidroksiapatitom u proksimalnom okrajku, pres fit stem, 10 različitih veličina stema, dužina vrata u 4 veličine; - acetabularni šel legura Ti6A14V obložen hidroksiapatitom celom površinom, fikcija šrafovima ili bez njih u 10 različitih veličina; - Glava, legura Co.Cr sa tri veličine dubine; - Insert od dugotrajnog polietilena UHMWPE, veličina spoljašnjeg dijametra 44 - 64 za promer glave 26 i 28 mm. Antiluksacioni ekscentrični polietilen liner; | kom | 85
Partija 2 - Cementne proteze kuka bez kolara i sterilni koštani cement
2 | 1 | Cementne proteze kuka bez kolara, stem visoko polirani sa promenljivim ofsetom i obaveznim 2 fiolom za aplikaciju cementa, cd ugao 125 stepeni, 13 veličina stema, 2 centralajzera sa markero x zraka; - insert od dugotrajnog polieteilena UHMWPE, veličina spoqašweg dijametra 44 - 61 za promer glave 28 mm. Antiluksacioni ekscentrični polietilen liner, doboka i plitka varijanta kape iste veličine. Glava - legura CoCr sa 5 veličine dužine vrata; | kom | 30
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 60
str. 34
Partija 3 - Biartikularne proteze kuka i sterilni koštani cement
3 | 1 | Biartikularne proteze kuka, stem visoko polirani cd ugao 125 stepeni, bez kolara, sa 13 veličine stema i tri različita nagiba ofseta; Kapa spoljašnjeg dijametra od 42 - 72 mm na rasponu od 1mm sa obaveznom fiolom za aplikaciju cementa; Glava - legura CoCr sa 5 veličine dužine vrata; Kapa spoljašnjeg dijametra 42 - 72 mm na 1 mm; | kom | 25
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 25
Partija 4 - Cementne proteze kolena i sterilni koštani cement
4 | 1 | Cementna proteza kolena sa patelarnim dugmetom - monoaksijalna, sa jednom osom rotacije, žrtvovanjem ligamenata, 8 različitih veličina tibijalnog platoa. Svaka veličina tibijalnog platoa poseduje 8 različitih debljina tibijalnog inserta od 8 - 24mm; Leva i desna femoralna komponenta, 9 različitih femoralnih veličina. Patelarno 6 raspona veličina od 8 i 10 mm; | kom | 100
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 100
Partija 5 - Hibridne proteze kuka sa kolarom i sterilni koštani cement
5 | 1 | Hibridne proteze kuka sa kolarom - stem, cementni sa kolarom mat površina, ccd ugao 135 stepeni, najmanje 7 veličina, distalni centralizer i V žljeb na površini kalkara za proksimalno pozicioniranje stema; Bescementni acetabulum, šel sa više otvora za fiksaciju šrafovima, najmanje 4 otvora. Materijal TiVA1, mehanizam za zaključavanje i otključavanje , veličine od 44 do 70 mm. Uložak za bescementni acetabulum, materijal polietilen, standardni uložak i uložak sa uzdignuće, od 10 stepeni. Femoralna glava, materijal COCr, najmanje 5 dužina vrata; Koštani zavrtavj - 2 komada, materijal titanijum, veličine od 15 do 60 mm; | kom | 40
| 2 | Sterilni cement sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | pak | 40
[5 empty] | M.P. _____________________ |  | str. 35
potpis ovlašćenog lica