|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Број: 1

Датум: 31.01.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  протеза кука и колена, ЈН бр 02/14 - О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање да ли ће Наручилац прихватити понуду за партију 1 – бесцементне протезе кука и вредновати је са 20 пондера, колико је дефинисано конкурсном документацијом, ако одговара техничкој спецификацији наручиоца у погледу броја величина ацетабулума и унутрашњег пречника инсерта од 28 мм , одговор је:

Наручилац у конкурсној документацији није дефинисао број величина, већ само опсег линер – инсерта и  остаје при траженом опсегу величина ацетабуларног инсерта.

Што се тиче унутрашњег пречника инсерта, прихвата се величина промера главе 26 и величина 28.

Комисија за јавне набавке