|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата, ЈН бр 03/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

Партија 19.

Питање: Заинтересовано лице је предложило да Наручилац издвоји из партије 19. позицију 2. aпарат ELX800 јер „Becman Coulter“ није произвођач поменутог апарата већ „Biotek“.

Одговор: Наручилац је одлучио да из 19. партије избрише позицију 2. и одустане од његовог даљег сервисирања.

Партија 22.

Питање: Заинтересовано лице је замолило да наведемо произвођача и модел омекшивача и апарата за реверзну осмозу.

Одговор: Сви омекшивачи и реверзне осмозе сервисирају сервиси који сервисирају апарате уз које иду омекшивачи воде ; (аутоклав -„Gettinge“, дијализа „Frezenijus“, котао за загревање воде „Tehno-san“, а за лабораторијске апарате користе се „CST“, „Demi 10“, „Aqwa winn“, и „CCK“). Независни сервисер се ангажује једино у случају да неко од наведених сервиса одустане од сервисирања.

Партија 24.

Питање: Заинтересовано лице je тражило појашњење да ли се сервисира „Selectra XL“ или неки апарат за деми воду.

Одговор: Наручилац је одлучио да одустане од сервисирања апарата из партије 24. и на њено место ставља: Партија 24. сервисирање ултразвучних апарата „Medison“.

Партија 50.

Питање: Заинтересовано лице je поставило питање шта је електронски мултифункционални  расхладни уређај, као и ко је произвођач и који је модел уређаја.

Одговор: Електронски мултифункционални уређаји су расхладни  уређаји са применом електронике. Произвођачи су следећи „Fiocchetti“, „Gorenje“  и „Obod“

Уређај „dairei“ ће ићи посебно у партији 90. Која сада гласи: Сервисирање апарата службe за трансфузију крви -  сервисирање електронских мултифункционалних расхладних уређаја „Dairei“.

Партија 90. Сервисирање лифтова ће бити у партији 91.

Наручилац је изменио тачку 5. из обрасца „услови за учешће у оступку јавне набавке“   страна 28. тако да сада гласи

5. Услов: За оне партије где је тип или произвођач апарата именован у наслову партије понуђач даје доказ да је овлашћени сервисер  апарата или да има завршену едукацију у области сервисирања предметних апарата за које подноси понуду.

Докази:

- Писано овлашћење произвођача апарата или сертификат о завршеној едукацији

Комисија за јавне набавке