|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Број: 3155

Датум: 29.04.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица  у поступку јавне набавкe потрошног материјала за инвазивну кардиологију, ЈН бр 06/14 - О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

1.	На постављено питање, да ли ће Наручилац прихватити достављање узорка било које тражене кривине за партију 5 – Guiding kateteri, нпр. у 6Ф, пошто је то најчешће коришћена френчажа у слама за катетеризацију

Одговор је:

Потребно је да понуђачи доставе узорке Guiding katetera, монослојног зида дијаметра 6, 7 и 8 Fr. Достављање узорака свих тражених величина потребно је  како би наручилац објективно извршио стручну оцену понуда, односно упоредио достављене узорке са захтевима из техничке спецификације.

- На постављено питање везано за чл. 6 модела уговора, да добра морају имати рок употребе најмање 12 месеци, да ли ће Наручилац прихватити рок стерилности од 6 месеци, с обзиром на то да је испорука сукцесивна – 2 дана од дана пријема поруџбине.

Одговор је:

Потребно је да рок употребе буде најмање 12 месеци од дана требовања, односно испоруке предметних добара наручиоцу.

3. На постављено питање, шта је потребно уписати у колони 8. посебне напомене у обрасцу бр. 12 – техничка спецификација

Одговор је:

Колону 8. техничке спецификације под називом ''посебне напомене'', попуњавају понуђачи који имају ''посебну напомену'' везану за предметну јавну набавку, сматрају је битном,  а коју наручилац није предвидео.

Комисија за јавне набавке