|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата, ЈН бр 06/14-П, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНA ПИТАЊA

Питања заинтересованог лица:

Питања: су  везана за партију 5.

- Вентили сигурности: количина, димензије (DN), врста прикључка (навој,прирубнички), тег или опруга?

- Манометри: количина, класа тачности?

- Да ли се може преформулисати образац понуде: цена се изражава по комаду, а не радном сату?

Одговори наручиоца:

- Количина: - Димeнзије DN25 - 2 комада, прирубница опруга.

- Димензије DN40 – 1 комад, прирубница опруга.

- Манометар, количина  1-комад,  са еластичним мерним елементом – 1/2", класе тачности 1%.

- Како је у питању преговарачки поступак без објављивања позива, који је објављен након спроведеног отвореног поступка јавне набавке на који се ниједан понуђач није јавио за поменуту партију, услов да би се покренуо преговарачки поступак је да се не може мењати ниједан параметар из конкурсне документације отвореног поступка.

Комисија за јавне набавке