|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 02.06.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица  у поступку јавне набавке  портабилних колор доплер ултразвучних апарата за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН бр 07/14 - О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање: да ли је прихватљиво изменити техничку карактеристику у партији I, тако да тежина портабилног колор доплер ултразвучног апарата, кардиолошког са једном сондом, уместо захтеване да апарат не буде тежи од 6 кг.,буде измењена, и гласи: не буде тежи од 9 кг.

Одговор је:

Захтеване тежине код портабилних апарата везане су за ниво апарата који се набавља.С обзиром да се набављају апарати, један средње класе а други за основну дијагностику, наручилац се руководио минималним тежинама портабилних апарата у тој класи. Наручилац је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним условима у обрасцу техничке спецификације.

Комисија за јавне набавке