|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 03.07.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке бронхоскопа, ЈН бр 13/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

Наручилац је прихватио примедбе јeдног заинтересованог лица како би обезбедио што већу конкуренцију међу понуђачима.

У складу са примедбама  изменио је конкурсну документацију у следећем делу:

- Дубина видног поља фибербронхоскопа: 1-50мм или 3-50мм.

- Понуђачи су у обавези да уз апарат фибербронхоскоп испоруче и  стандардни сет акцесорија и то:

- форцепс за биопсију

- сет гумица биопсионог канала

- четкице за чишћење инструмената

- систем за одржавање (прање и дезинфекцију) инструмената

- инструмент за проверу исправности бронхоскопа

Комисија за јавне набавке