|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 16.06.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке бронхоскопа, ЈН бр 13/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање, да ли је предмет јавне набавке фибербронхоскоп, одговор Наручиоца је  ДА.

Техничком спецификацијом дефинисан назив добра које је предмет јавне набавке, који гласи – апарат бронхоскоп са делом система за архивирање процедура, Наручилац мења у конкурсној документацији, те је  назив добра које је предмет јавне набавке апарат фибербронхоскоп.

На питање да ли је могуће понудити дубину видног поља  1-50 мм одговор наручиоца је ДА, те је Наручилац  извршио измену конкурсне документације одн. техничке спецификације у овом делу.

На питање да ли је могуће понудити инсерциони део спољашњег пречника 5,9 мм одговор наручиоца је ДА , и извршио је измену и у овом делу.

Наручилац је прихватио предлоге једног од понуђача и извршио измену конкурсне документације, како би обезбедио што већу конкуренцију међу понуђачима.

Комисија за јавне набавке