|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

24.06.2014. год.

Л е с к о в а ц

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12), а на захтев заинтересованих лица у поступку јавне набавке санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 14/14-О, достављамо и објављујемо одговор.

Питања заинтересованих лица:

1). Питање једног од заинтересованих лица било је да ли су узорци обавезни за све ставке из партија које су наведене у конкурсној документацији (9, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 85 и 86).

2). Исто лице тражило је разјашњење да ли ће се на основу достављених узорака оцењивати квалитет или је реч о позивању на члан 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, што подразумева да ће се узорци чувати као један од доказа испуњења услова јавне набавке.

3). Питање једног од заинтересованих лица је било да ли у партијама у којима се у оквиру једне ставке наведено више величина истог добра, довољно доставити узорак за једну величину траженог добра.

4). Исто лице је питало да ли је за партију 84. Стаплери циркуларни закривљени, прихватљиво одступање у величини стаплера од +/- 1мм.

Одговор наручиоца је:

1). Наручилац потврђује да су узорци обавезни за све ставке у оквиру партија које су наведене у измењеној конкурсној документацији од 05.06.2014.год. а то су (9, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 86 и 87).

2). На основу достављених узорака Комисија Наручиоца неће оцењивати квалитет, већ ће они служити као доказ да Понуђач нуди добра која су наведена у техничкој спецификацији Наручиоца.

3). У партијама у којима је у оквиру једне ставке наведено више величина, потребно је доставити узорак за сваку наведену величину траженог добра.

4). У партији 84. Стаплери циркуларни закривљени није прихватљиво одступање у величини стаплера од +/- 1мм.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ