|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

26.06.2014. год.

Л е с к о в а ц

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12), а на захтев заинтересованих лица у поступку јавне набавке санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 14/14-О, достављамо и објављујемо одговор.

Питањe заинтересованog лица:

1). Питање једног од заинтересованих лица било је, да ли у партији 69. позиција 3. – аутоклав трака са индикатором за контролу парне стерилизације 18ммх55м, прихватљиво понудити аутоклав траку са индикатором за контролу парне стерилизације димензија 19ммх55м?

Одговор наручиоца је:

1). Прихватљива ће бити само понуда која одговара опису из техничке спецификације наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ