|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 06.06.2014.

(3)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског и медицинског материјала, ЈН бр 14/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављенa питањa  за партију бр.86- Хируршке мрежице полипропиленске, следеће садржине:

Наручилац је навео да медијална порозност треба да буде 1800um.

Питање бр.1

Нас интересује које ће податке Наручилац користити као релевантне, да ли Понуђач треба да достави мерења извршена у реномираној установи  специјализованој за мерење, или ће Наручилац сам извршити мерње, или ће на неки други начин утвђивати релевантност мерења.

Питање бр.2

Да ли је потребно да Понуђач достави димензију "окца" (поре сизе) у плетву мрежице .

Питање бр.3

Да ли је потребно да Понуђач достави колика је носивост мрежице у  попречном правци и подужном правцу или је потребна равномерна носивост у оба правца

Одговор је:

Наручилац  је у оквиру техничке спецификације за предметну јавну набавку дефинисао минималне техничке карактеристике које треба да поседују добра из партије 86 – хируршке мрежице пропиленске.

Поред осталог, у оквиру поглавља 3. Упутства за сачињавање понуде, тачка 1.2 – додадтни услови, под тачком 3, Наручилац је прецизирао, да се уз понуду морају доставити узорци за одређене партије, те и за партију 86. Под тачком 4. захтевано је и доствљање каталога произвођача у коме су дефинисане све карактеристике производа.

Наручилац је у обавези, да након јавног отварања понуда, у фази стручне оцене понуда, те на основу достављених узорака и каталога, установи, да ли су понуђена добра у складу са техничком спецификацијом наручиоца.

Уколико наручилац није у могућности,  да на основу тражених доказа изабере одговарајућу понуду, позваће се на чл. 93 ЗЈН и од понуђача затражити додатна појашњења у смислу у коме су дефинисана и ваша питања.

Комисија за јавне набавке