|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 13.06.2014.

(8)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског и медицинског материјала, ЈН бр 14/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање, везано за специфициране мере хируршких конаца, партије од 55 до 63, да ли ће Наручилац прихватити:

- минимално одступање дужине игала од ±1мм, за све игле, без обзира на њихову дужину

ОДГОВОР ЈЕ:

- Наручилац није у могућности да прихвати одступања ±1мм, за све игле, без обзира на њихову дужину. У могућности је да прихвати одступање од ±1мм само за игле дужине до 35 мм.

Комисија за јавне набавке