|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 05.06.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица  у поступку јавне набавке  eлектро медицинског материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН бр 15/14 - М, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање, односно сугестију да се прецизира врста апарата за позиције 29, 31, 32, 33 и 35 у оквиру партије III – Електро каблови за медицинске апарате.

Одговор је:

Позиција 29. – подразумева стандардну пинцету за биполарну коагулацију помоћу електроскалпела (ERBE)

Позиције 31,32,33 и 35 – су за потребе електромедицинских апарата произвођача „ Drager“.

Комисија за јавне набавке