|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), Општа болница Лесковац, у својству наручиоца, на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке радова на санацији спољне и унутрашње канализационе мреже, даје следеће

О  Б  Ј  А  Ш  Њ  Е  Њ  Е

ПИТАЊА

- Да ли понуђач овером документа - XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  на страни 46/46 није у обавези да доставља доказе о поседовању стандарда ISO 14001 и OHSAS 18001 или је у обавези да достави доказе о наведеним стандардима, евентуално доказе о поседовању еквивалентних спрских стандарда SRPS ISO 9001:2008/ Cor 1:2009 и SRPS OHSAS 18001:2008?

- Да ли се у обрасцу - VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - СТРУКТУРА ЦЕНА РАДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА САНАЦИЈУ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЈЕ:  позиција у предмеру и предрачуну потребних радова А) ФЕКАЛНО ЦРПНА СТАНИЦА УНУТАР КОМПЛЕКСА БОЛНИЦЕ на страни 28/46 - Набавка, транспорт и уградња пумпе са држачем, лучним комадом са стопалом, ланцем, држачем цеви и др. GRUNDFOS, Q=8,5 I/s, H = 9,5 м, P=2,8 KW, P2 = 1,9  KW  са орманом за аутоматски рад пумпе, мислило на пумпу у EX заштити или без, и да  ли је могуће понудити пумпу другог произвођача еквивалентних минимално захтеваних техничких карактеристика?

OДГОВОРИ

- Потписивањем и овером изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач се не ослобађа обавеза достављања доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Према томе, понуђачи су дужни да доставе све доказе о испуњености обавезних и додатних услова које је наручилац захтевао у својој конкурсној документацији.

- У предмеру и предрачуну потребних радова А) Фекално црпна станица унутар комплекса Болнице мислило се на пумпу у EX заштити, те је потребно понуду формирати у складу са таквим захтевом. Такође, могуће је понудити и пумпу другог произвођача са еквивалентно минимално захтеваним техничким карактеристикама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Лесковцу 02.07.2014.год.