|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 08.07.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке рендген материјала, ЈН бр 16/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање, да ли Наручилац  за партију 2 – рендген филмови 35х35 подразумева филмове који су намењени развијању у хемикалијалма и ако јесу да ли су у питању зелено осетљиви или плаво осетљиви филмови, одговор Наручиоца је:

- намењени су развијању у хемикалијалма и могу бити и зелено осетљиви и плаво осетљиви.

Комисија за јавне набавке