|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 11.09.2014.

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованих лица у поступку јавне набавке портабилног колор доплер ултразвучног апарата са две сонде: микроконвексном  за неонатал и микроконвексном за кардиологију, ЈН бр 19/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

1. На постављено питање, да ли  научилац прихвата, да уместо ''Интегрисани нетитрајући LCD или LED монитор високе резолуције, минимум15 inch'' измени техничку спецификацију у ''Интегрисани нетитрајући LCD или LED монитор високе резолуције, минимум13 inch''.

ОДГОВОР:

Наручилац није у могућности да прихвати описани LED или LCD монитор мање величине од 15 inch.

2. На постављено питање, да ли наручилац прихвата, да уместо ''Тастатура за писање извештаја са позадинским осветљењем, интегрисана на контролном панелу'' измени у '' Тастатура за писање извештаја са позадинским осветљењем или контролни ''touch screen’’, интегрисан на контролном панелу''.

ОДГОВОР:

Наручилац није у могућности да прихвати ''touch screen'' тастатуру, већ захтева искључиво нумеричку тастатуру.

Наручилац је припремио техничку спецификацију на основу функционалних захтева стручне службе за чију примену се набавља апарат. Наведени технички захтеви ни на који начин не ограничавају конкуренцију међу понуђачима.

Комисија за јавне набавке