|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 22.09.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица  у поступку јавне набавке  ЕКГ апарата  за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН бр 20/14 - О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

- На постављено питање да ли је прихватљиво изменити услов у вези са форматом штампе тако да гласи „Формат штампе min. auto 4x3 и auto 4x3 +1 ritam lead“

Одговор је:

Наручилац је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним условима у обрасцу техничке спецификације.

- На постављено питање да ли је прихватљиво изменити услов у вези са капацитетом уграђене меморије тако да гласи „ Kапацитет уграђене меморије min. 200 ЕКГ записа“

Одговор је:

Наручилац је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним условима у обрасцу техничке спецификације.

- На постављено питање да ли је прихватљиво изменити услов у вези са подешавањем осетљивости принтера тако да гласи „Подешавање осетљивости 5, 10, 20 mm/mV“

Одговор је:

Наручилац је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним условима у обрасцу техничке спецификације.

- На постављено питање да ли је прихватљиво изменити услов у вези са брзином штампе тако да гласи „ Брзина штампе: 5mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s, 50 mm/s“

Одговор је:

Наручилац је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним условима у обрасцу техничке спецификације.

- На постављено питање да ли је прихватљиво изменити услов у вези са графичким приказом постављања електрода тако да гласи  „ Идентификација квалитета сигнала постављених електрода или графички приказ“

Одговор је:

Овај технички захтев ће бити избрисан из обрасца техничке спецификације.

- На постављено питање да ли је прихватљиво изменити услов у вези са ПС софтвером тако да гласи „ опционо повезивање са кардиолошким ПС софтвером за анализу и репродукцију ЕКГ снимака“

Одговор је:

Овај технички захтев ће бити промењен, тако да гласи „ опциони ПС софтвер“.

Наручилац је припремио техничку спецификацију на основу функционалних захтева стручне службе за чију примену се набављају апарати. Тражени технички захтеви ни на који начин не ограничавају конкуренцију међу понуђачима.

Комисија за јавне набавке