|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на захтев више заинтересованих лица, Oпшта болница Лесковац објављује

О  Д  Г  О  В  О  Р  Е

на постављена питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке услуге заштите од јонизујућих зрачења

ПИТАЊА:

1).  На страни 5. Конкурсне документације у поступку ЈНМВ набавка услуге заштите од јонизујућих зрачења за потреба Опште болнице Лесковац, ЈН бр. 21/14-М у делу који се односи на партије у ставки 1. табеле, навели сте: „Редовна контрола зрачења дијагностичких рентген апарата“. Молим да појасните наведени захтев, консултујући важећу законску регулативу, Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности (СЛ.гл. РС 61/11 од 19.08.2011.год.), Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима (Сл.гл. 86/11 од 18.11.2011.год.), Правилник о примени извора јонизујућих зрачења у медицини ( Сл.гл. РС 1/12 од 11.01.2012.год.), која у оквиру контроле извора зрачења подразумева мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе и мерења ради контроле система управљања квалитетом мера заштите и молим да наведете, појединачно апарате на које се ова мерења односе.

2). На основу члана 63. Ст. 2. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012) и ваше конкурсне документације, достављамо Вам захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у поступку ЈНбр. 21/14-М заштите од јонизујућих зрачења за потребе Опште болнице Лесковац. Потребно је да појасните да ли понуђач може сходно Чл. 75. од 1. до 4. доказати достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове  од 1. – 4. предвиђене Чл.75 ЗЈН.

ОДГОВОРИ:

- У складу са Правилником о условима за добијање лиценце за обављање радијацијске делатности (Сл.гл. РС 61/11 од 19.08.2011) у склопу редовне контроле зрачења  дијагностичких рентген апарата потребно је извршити:

- Испитивање рентген апарата са дозиметријским мерењем радне средине (према Правилнику о границама излагања јонизујућих зрачења и мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима (Сл.гл. РС 86/11 од 18.11.2011)

- Контролно испитивање рентген апарата (према правилнику о примени извора јонизујућих зрачења у медицини (СЛ.гл. РС 1/12 од 11.01.2012).

Дакле за Партију 1. предметне јавне набавке, спровела би се следећа мерења:

-  мерења око апарата (радне средине) - у ком случају би извршилац морао да поседује - решење о овлашћењу за мерење ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва и мерења, и мерења,

-  контролу квалитета самог апарата - у ком случају би извршилац морао да поседује  решење о овлашћењу за мерења ради контроле система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења.

1

- Списак апаратa на које се ова мерења односе:

1). Superix  1000 EI Niš Plafostat

2). Selenos 4 – EI Niš Odelka

3). Hologic Lorad M-IV

4). GE Bright Speed

5). Polymobil plus Siemens

6). Axiom Iconos R200 Siemens

7). Superix 800 EI Niš

8). Siemens Multix Vertix

9). Siemens Siremobil 2

10). Selenos 4 – EI Niš

11). Allura CV 20

2). Наручилац има право да у поступцима јавне набавке мале вредности, уместо достављања доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку, захтева изјаву понуђача да испуњава ове услове. Наиме, ово је само право Наручиоца, а не и његова обавеза. Према томе, у сваком конкретном случају, зависно од предмета набавке, Наручилац одлучује да ли ће захтевати достављање доказа или само изјаву о испуњености услова за учешће у поступку ЈНМВ.

У Лесковцу, 06.10.2014.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2