|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 22.09.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке аспиратора, ЈН бр 22/14-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

Заинтересовани понуђач је поставио Наручиоцу следеће питање:

1.Да ли је прихватљиво понудити апарат (аспиратор за одстрањивање садржаја из горњих дисајних путева и горњег дела дигестивног тракта) тежине 20 кг. с обзиром да је у конкурсној документацији Наручилац

захтевао тежину од 17 кг.?

Одговор Наручиоца је :

-ДА, и у овом делу ће изменити конкурсну документацију, како би обезбедио што већу конкуренцију међу понуђачима.

2.Да ли је пирхватљиво понудити апарат (аспиратор –позиција 2 из техничке спецификације) са подешавајућим нивоом вакума од 0-0,80 бара, с обзиром да је у конкурсној документацији Наручилац захтевао подешавајући ниво вакума од 0-0,85 бара.

Одговор Наручиова је :

-Да, те ће Наручилац и у овом делу техничких карактеристика апарата додати захтевани подешавајући ниво вакума од стране заинтересованог понуђача како би обезбедио што већу конкуренцију и омогућио учешће што већег броја понуђача.

Комисија за јавне набавке