|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 08.09.2014.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке радова на замени подова у просторијама Опште болнице Лесковац, ЈН бр 23/14-М, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање једног заинтересованог  понуђача да ли понуда која се доставља у електронском облику

мора да садржи сву документацију коју понуђач доставља у писаном облику, одговор Наручиоца је :

-Не, у електронском облику доставити само табелу  из поглавља  III (стр. 5/23) –  врста, техничке карактеристике, опис добра (радова), рокови испоруке, плаћања и важена понуде.

На питање да ли се може доставити понуда и на CD-u , одговор Наручиоца је :

-Понуђач може доставити понуду само на USB флеш меморији.

На питање везано за PVC под, да ли је  минимална  дебљина пода  и боја по слободном избору понуђача, одговор Наручиоца је :

-Не, минимална дебљина пода је 2 мм,  а боја је по избору Наручиоца, тако да су понуђачи у обавези да доставе каталоге. Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију, и продужити рок за достављање документације.

Комисија за јавне набавке