|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

01.12.2014. год.

Л е с к о в а ц

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) а на захтев заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке енергената (ЈН бр. 28/14-О), достављамо и објављујемо

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата за анестезију, поставило је Наручиоцу следећа питањa:

Увидом у конкурсну документацију, установили смо да ваша техничка спецификација („врста и опис услуга, врста апарата, техничке карактеристике, количина и рокови“): није сачињена у складу са члановима 70. и 71. ЗЈН

С тим у вези следе и наше примедбе, питања и захтев за појашњењима, како бисмо исправно попунили документацију на начин како сте то предвидели:

Партија 1: Редовна шестомесечна и годишња инспекција и сервис респиратора и апарата  за анестезију произвођача "Dräger"

Примедба 1: У врсти бр. 3 наведен је уређај „Oxilog – 1000 SSAH“

Питање 1: Да ли се ради о уређају „Oxilog – 1000“, односно да ли је „Oxilog – 1000“предмет набавке услуга, обзиром да није познато да постоји модел „Oxilog – 1000 SSAH“?

(Предпостављамо да је у питању грешка, па вас молимо да то исправите или дате појашњење).

Примедба 2: На набројане 4 врсте апарата, Fabius CE, Savina, Oxylog 1000, Babylog 8000 plus је потребно попунити колоне 5 до 12.

Питање 2: На шта се односи „Цена редовног сервиса (инспекције по апарату без ПДВ-а)“ из колоне 5? Да ли је потребно ту уписати јединичну цену редовног сервиса (инспекције по апарату без ПДВ-а) за целу годину или за 6 месеци?

Питање: 3: На основу чега се добија „Укупна вредност редовне шестомесечне инспекције ( у цену услуге сервисирања урачунати цену резервних делова за уграднју и трошкове путовања)“, односно да ли се та вредност добија на основу неке (које?) рачунске операције предходно унетих вредности или у ту одговарајућу рубрику бр.8 понуђач уноси своју процењену вредност за период од 6 месеци?

1

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:

Одговор 1: Ради се о апарату „Oxilog – 1000“ и Наручилац ће                     исправити назив апарата у техничкој спецификацији.

Одговор 2: У колони 5. уписујете јединичну цену редовног сервиса (инспекције по апарату без ПДВ-а) за 6 месеци, где ћете урачунати цену резервних делова предвиђених за тражени сервис за сваку позицију посебно и све трошкове везане за пружање предметне услуге.

Одговор 3: У техничкој спецификацији у колони 8. потребно је помножити за све четири позиције из 1. партије, број апарата из колоне 4. са ценом редовног сервиса (инспекције по апарату без ПДВ-а) за 6 месеци (колона 5.), где су додати трошкови које смо описали у предходном одговору.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ