|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

29.12.2015. год.

Л е с к о в а ц

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) а на захтев заинтересованог лица у отвореном поступку ЈН услуге сервисирања апарата и остале опреме (ЈН бр. 34/15-О), достављамо и објављујемо

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПИТАЊЕ  ПОНУЂАЧА:

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата и опреме, тражило је од Наручиоца следеће одговоре:

Питање: Поштовани навели сте у условима:

1). "УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА“

5. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке (за одржавање и поправку извора јонизујућих зрачења)

Докази:

- Дозвола (лиценца) Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност"

Molimo Vas da izostavite ovaj uslov za partiju 9 - Servisiranje aparata masinske konstrukcije,hidraulika i pneumatika,jer je neprimenljiv u istoj.

2). U tehnickoj specifikaciji niste naveli koji su aparati koji treba da se servisiraju i kog proizvodjaca. Razumemo razlog iz koga  niste naveli u nazivu partije, ali je vasa obaveza da iste navedete u tehnickoj specifikaciji, kako bi ponudjaci mogli blagovremeno i precizno da dostave svoje ponude.

Iz vec navedenog molimo Vas da razmislite o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР  НАРУЧИОЦА:

Одговор:

1). Наручилац је у конкурсној документацији грешком тражио горе поменути услов  тако да ће тај услов избрисати.

1

2). Сервисирање из партије 9. се односи на функционалне склопове у саставу многих апарата и система које поседује ОБ Лесковац као нпр. операциони столови, централна стерилизација и још многи други.  Сматрамо да навођење  имена самих апарата и њиховог произвођача у техничкој спецификацији не може много помоћи понуђачима јер се ради о сервисирању функционалних склопова који су у саставу апарата.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2