|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Број: 1

Датум: 23.02.2015.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  реагенаса и осталог потрошног материјала за патохистолошку дијагностику, ЈН бр 01/15-О, достављамо и објављујемо:

О Д Г О В О Р

Питање понуђача: Понуђач има намеру да учествује на ЈН 01/15-О, набавка реагенаса и осталог потрошног материјала за патохистолошку дијагностику, при Општој болници Лесковац.

Партију 1 сте назвали: Потрошни материјал за патохистолошку дијагностику за апарате производјача Leica microsystems:

Увидом у тендерску спецификацију Лота бр.1 , приметили смо да ставке 1, 8, 9, 10 уопште нису везане за апарат, а камоли за компанију „Leica microsistems“, већ представљају општи лабораторијски потрошни материјал. То смо  проверили и на сајту АЛИМС-а, где од регистрованих 125 ставки компаније Leica microsystems нигде нема потрошног материјала који се помиње у Лоту 1, већ само апарати и реагенси.

Такодје, као пример може да послужи и ставка 12, која  представља производ фирме Биоптица Италија, што опет нема везе са компанијом Leica microsystems.

Молимо Вас да омогућите и другим понудјачима да учествују у овом тендеру, тако што ће се ставке 1,8,9,10 ставити у засебну партију, јер немају везе са апаратима Leica microsystems.

Одговор наручиоца: Наручилац је партију под редним бројем 1 назвао: потрошни материјал за патохистолошку дијагностику, за апарате ''Leica microsystems’’, јер исте поседује у служби за патохистолошку дијагностику.

Добра која су прдмет ове јавне набавке, те добра из партије један, морају бити компатибилна са апаратима за које се јавна набавка спроводи. Наручилац, у партији један, није навео да  добра морају бити произведена од стране компаније''Leica microsystems’’, већ је дефинисао димензије и технички опис добара који одговарају за рад на поменутим апаратима, те на тај начин није ограничио конкуренцију међу понуђачима.

Комисија за јавне набавке