|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

30.03.2015. год.

Л е с к о в а ц

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) а на захтев заинтересованог лица у отвореном поступку ЈН завршних грађевинских радова – молерско фарбарски радови (ЈН бр. 07/15-M), достављамо и објављујемо

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке завршних грађевинских радова – молерско фарбарски радови , тражило је од Наручиоца следеће информације:

- Да ли извођач радова улази у чист простор без намештаја приликом почетка радова, или извођач радова склања намештај. Ако намештај склања извођач где га складишти за време трајања уговора.

- Молимо Вас да дефинишете позицију 3: Димензију врата, од ког су материјала, да ли су у штоку или футеру, ако су у футеру која је ширина футера, или, уколико желите да та позиција остане по комаду, промените јединицу мере на позицији 3 па је дајте по м2.

- С обзиром да ћете извођача уводити  етапно у посао зашто не одредите приближну дневну површину или дневни број просторија за рад које можете ослободити.

- Да ли ће у поменутом простору радити у нормалном радном времену или ће то бити и неко друго време због специфичности коришћења објекта.

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:

- Извођач радова се уводи у простор без намештаја.

- Врата су у футеру (шперована) просећних димензија 210х108цм.

- Дневни број просторија за кречење ће се одређивати зависно од могућности Службе у којој се изводе радови како се не би угрозио рад исте.

- Радови ће се изводити од 7.00 до 20.00 часова, сем недељом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ