|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

02.04.2015. год.

Л е с к о в а ц

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) а на захтев заинтересованог лица у отвореном поступку ЈН услуге сервисирања апарата и опреме (ЈН бр. 08/15-O), достављамо и објављујемо

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата и опреме, тражило је од Наручиоца следеће информације:

- У оквиру партије 73 – инфузионе пумпе постоје два произвођача, и то: Codan (Argus) i Care fusion (Alaris/Asena).

Пошто се у конкурсној документацији тражи и листа/ценовник резервних делова који се најчешће кваре, молимо Вас да раздвојите ову партију у две посебне – сервисирање инфузионих пумпи Аргус и сервисирање инфузионих пумпи Аларис/Асена, да бисмо могли учествовати у јавној набавци и ми, као ексклузивни заступници и једини овлашћени сервисери инфузионих пумпи Аларис/Асена, као и дистрибутери/сервисери инфузионих пумпи Codan.

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:

- Наручилац ће изменити своју конкурсну документацију тј. техничку спецификацију у партији 73. и том изменом ће одвојити сервисирање инфузионих пумпи „Asena“ koje će ostati u partiji 73.  и додаће партију 117  где ће издвојити сервисирање инфузионих пумпи „Argus“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ