|  |  | 16000 Лесковац, ул. Раде Кончара бр. 9 Инфо пулт: 016/252-500, 3454-544; факс: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Матични број: 17710206 ПИБ: 105030888 Теку}и ра~ун: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Број: 1

Датум: 17.04.2015.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица  у поступку јавне набавке протеза кукова и колена, ЈН бр 10/15 - О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање, односно констатацију  заинтересованог лица следеће садржине:

У техничким захтевима у погледу квалитета протеза, у делу обавезне карактеристике:

Партија 1

Предлажемо да у ставкама:

а) Стем протезе уместо 131 степен додате ''или више'', а уместо 10 величина, додате ''најмање 8 величина''

б) бесцементни ацетабуларни шел, додате ''са или без Poro Ti i HA''

ц) Линер, додате после 10 степени '' или 20 степени''

д) Феморална глава, додате ''дијаметар 28, 32 или 36 мм''

е) Коштани завртањ, да измените од 15-60мм, и напишете ''од 20-60мм, у 9 величина, или мање са кораком од 5мм

Партија 2

Предлажемо да у ставкама :

а)Стем протезе додате ''или без HA''

б) бесцементни ацетабуларни шел, додате''или без HA''

ц) Феморална глава, додате ''дијаметар 28, 32 или 36 мм''

е) Коштани завртањ, да измените од 1,5мм, и напишете ''од 20-60мм, у 9 величина, или мање са кораком од 5мм

Партија 3

Предлажемо да у ставкама :

а) Цементни стем без колара  - полсе речи легуре CoCrMo додате ''или одговарјуће легуре''

б) Цементни ацетабулум, да уместо 4 величине ствите ''најмање 3 величине унутрашњег дијаметра (22,26,28,32 или 36мм)

Да се избрише ''да има две дубине капе исте величине''

ц) Феморална глава, да уместо 4 величине ставите ''најмање 3 величине спољашњег дијаметра (22,26,28,32 или 36мм)

Партија 4

Можете ли да измените спецификаију у ставкама:

а) Цементни стем са коларом, после речи материјала CoCrMo додате ''или одговарајуће легуре''

Реч дистални централајзер да се избришу као посебан захтев у техничкој спецификацији, због тога што постоје цементни стемови који својим биомеханичким особинама гарантују имобилност имплантата и блокирају евентуалне ротације и без дисталног централајзера.

Да се дода реч ''минимално'' испред седам величина текла.

б) Цементни ацетабулум, измените у ''доступан у три величине унутрашњег пречника (22,26,28,32 или 36мм)''

ц) Феморална глава, доступна у три величине сполјашњег пречника (22,26,28,32 или 36мм)''

Партија 5

а) Стем да се измени, после речи материјала CoCrMo додате ''или одговарајуће легуре''

Да се избрише захтев ''3 офсета на самом стему са 13 различитих величина''

б) Глава, да се измени текст ''доступан у најмање три величине спољашњег пречника(22,26,28,32 или 36мм)''

ц) Биартикуларна капа, да се измени захтев од 44-72мм, у ''17 или више величина, на 1мм размака''

Партија 6

а) Феморална компонента, да се измени распон величина у ''минимално 6''

б) Тибијална бикондиларна компонента, да се измени распон величина у ''минимално 6''

ц) Тибијална артикуларна компонента, да се измени распон  величина у ''минимално 6''

ПОЈАШЊЕЊЕ:

С обзиром на то да  ваш ''захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације'' не садржи питања на које би вам наручилац одговорио, односно појаснио евентуалне недоумице, већ захтевате од наручиоца измену конкурсне документације, на горе наведен начин, те у том смислу

Одговор је: Наручилац је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним техничким карактеристикама дефинисаним у конкурсној документацији,  за све партије.

Наручилац, такође сматра да је омогућио равноправано учествовање свих заинтересованих понуђача.

Комисија за јавне набавке