|  |  | 16000 Лесковац, ул. Раде Кончара бр. 9 Инфо пулт: 016/252-500, 3454-544; факс: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Мати~ни број: 17710206 ПИБ: 105030888 Теку}и ра~ун: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

11.05.2015. год.

(3)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, поставило је наручиоцу следећa питања:

- Да ли су дозвољењна одступања у величини стаплера из партије 79 и уколико јесу молимо вас да наведете колико она тачно износе?

- Такође, молимо вас да нам потврдите да ли ћете прихватити понуде са округлим кламфицама у пресеку? Сматрамо да стаплери са минималним дозвољеним одступањима у величини и облику кламфице у пресеку у пракси могу да се потпуно исто уптребљавају и задовољавају потребе наручиоца.

- Такође, у поменутој партији 79 – циркуларни стаплери, као четврту ставку навели сте и пуњење за линеарни стаплер са ножем, чиме ограничавате конкуренцију и кршите члан 10. ЗЈН, а којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући већу конкуренцију, а посебно не може онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке. Потребно је да се поменута ставка издвоји у посебну партију.

Одговор наручиоца:

- Наручилац није у могућности да прихвати одступања од техничке спецификације за партију 79.

- Наручилац не може да усклађује техничку спецификацију на начин који одговара само одређеним понуђачима, већ је дефинисао техничке захтеве у складу са својим потребама и остаје при захтеваним техничким карактеристикама за партију 79.

- Сматрамо да је Општа болница Лесковац, као наручилац, приликом израде конкурсне документације за предметну јавну набавку у потпуности испоштовала начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима, тј. није поступила супротно Закону о јавним набавкама, како сте ви нагласили у вашем захтеву за додатним појашњењима конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ