|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 06.06.2015.

(22)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На  постављено  питање:

- У називу производа за обе позиције партије 37. навели сте тачне називе произвођача  MEDRAD INC . Молимо вас да измените конкурсну документацију и да наведете у називу “или одговарајуће“ за обе позиције како бисте обезбедили конкуренцију у поступку јавне набавке.

- На позицији 1. партије  37. тражили сте  Medrad пластично црево SSS-LP-60-T. Молимо вас да потврдите да мислите на увијено пацијент  црево без неповратног вентила дужине 150цм? И ако је то црево да ли је могуће нудити и црево веће од 150цм?

- На позицији 2. партије 37. тражили сте  MEDRAD-SDS-CTP-SPK DUAL ŠPRIC . Молимо Вас да нам потврдите да ли мислите на 2. шприца од 200мл , и “Y “ или “T “ црево од 60 инча и 2 шиљка?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Комисија за јавну набавку ће изменити конкурсну документацију и у опису у партији 37. на обе позиције додати или одговарајуће.

- Да, мислимо на увијено пацијент црево без неповратног вентила које може бити дуже од 150цм.

- Да, мислимо на два шприца од 200мл, и „Y“ или „T“ црево од 60 инча и 2 шиљка.

Комисија ће у складу са горе датим одговорима извршити измене и у техничкој спецификацији за партију 37.

Комисија за јавне набавке