|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 06.06.2015.

(23)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На  постављено  питање:

- Дана 02.06.2015 смо вам упутили питање за појашњење, а везано за партију бр. 8 - Помагала за инконтиненцију . Питање се односило на достављање доказа о квалитету за понуђено добро , где смо вам предложили да као доказ да предметне пелене испуњавају квалитет прописан Правилником о медицинско техничким помагалима које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, тражите достављање МДС сертификата. Ви сте нам дана 04.06.2015 послали одговор да ћете делимично усвојити наш захтев и навели , конкретно за партију бр. 8 -помагала за инконтиненцију - да се квалитет и техничке карактеристике доказују достављањем каталога. Напомињемо да је каталог врста промотивног материјала, у ком су наведене неке опште карактеристике медицинског средства ( величина паковања, контрола мириса, анатомски облик улошка,одсуство латекса), али не и карактеристике медицинског средства које се односе на квалитет, а које прописује горе поменути Правилник. Из каталога медицинског средства не може се никако утврдити да ли предметно медицинско средство по својим својствима и квалитету одговара условима прописаним наведеним подзаконским актима.

Правилником о медицинско техничким помагалима које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања  су прописане карактеристике пелена као што су минимална моћ упијања, брзина упијања и максимално испуштање течности под притиском и оне се у складу са наведеним Правилником  искључиво могу доказати достављањем МДС 1/93 сертификата.

У складу са горе наведеним , мишљења смо да би било неопходно и у складу са важећим прописима да у конкурсној документацији стоји да се квалитет и техничке карактеристике доказују достављањем МДС сертификата, као документа из ког се недвосмислено можезакључити да понуђене пелене одговарају траженом добру у партији број 8.

ОДГОВОР ЈЕ:

- Комисија за јавну набавку неће прихватити примедбу заинтересованог лица у поступку ЈН 16/15-О и осим каталога произвођача неће тражити додатне доказе за партију 8. Уколико су Наручиоцу потребна додатна појашњења у фази стручне оцене понуда тражиће их од Понуђача у складу са чл. 93. ЗЈН.

Комисија за јавне набавке