|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 11.06.2015.

(24)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На  постављено  питање:

- У партији 37. – Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T  i Medrad dual špric SDS-CTP-SPK

Будући да је предмет јабвне набавке потрошни материјал за ињектор Stellant D произвођача Medrad  и самим тим се подразумева да понуђени потрошни материјал мора да буде у потпуности компатибилан са ињектором како би била обезбеђена безбедност пацијената, молимо Вас да одговорите на следеће питање: - Да ли је као доказ о компатибилности потребно доставити потврду о компатибилности потрошног материјала са ињектором издату од стране произвођача ињектора с обзиром да је произвођач ињектора једини меродаван за издавање такве потврде?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Комисија за предмету јавну набавку предвидела је конкурсном документацијом (поглавље 3. тачка 1.2 – додатни услови, подтачка 4.), да се уз понуду морају доставити каталози произвођача у којима треба да буду дефинисане техничке карактеристике, те неће тражити потврду произвођача о компатибилности. Уколико наручилац у фази стручне оцене понуда не може на основу приложеног каталога установити да ли су понуђена добра одговарајућа, тражиће  од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, тј. да ли понуђена добра заиста одговарају траженим техничким спецификацијама, а на основу чл. 93 ЗЈН.

Комисија за јавне набавке