|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 07.05.2015.

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављена питања:

- У партији 58 – конац naylon 10/0 која је захтевана дужина игле?

- Да ли су за партије 55, 56, 59 и 60 дозвољена минимална одступања у дужини игле и дужини конца? Уколико јесу колико износе?

- У конкурсној документацији навели сте партије за које је потребно доставити узорке. Да ли је довољно доставити 1 комад за партију, тј. само за једну ставку, с обзиром да се ради о истој врсти конца  или је потребно доставити за сваку ставку унутар партије по 1 комад узорка?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Дужина игле за конац из партије 58 – синтетски монофиламентни најлон износи: 3/8 шпатула од 6,0 до 6,2mm.

- Наручилац  je у могућности да  прихвати одступања дужине игала и конаца од ±1mm.

- Потребно је достивити узорке за све позиције у оквиру једне партије, због упоређивања са техничком спецификацијом наручиоца у фази стручне оцене понуда.

Комисија за јавне набавке