|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 25.05.2015.

(11)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање:

- У партији 64. ставка 2. тражили сте неткану целулозу димензија 2.5х5.1. Да ли ће наручилац прихавтити вишеслојну (fobrillar) целулозу димензија 2.5х5.1 као одгварајућу?

- Такође, за партију 64, ставка 3, сунђер димензија 7х5х1. Да ли ће наручилац прихватити разлику у димензији односно 8х5х1 цм?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Наручилац није у могућности да прихвати вишеслојну (fobrillar) целулозу истих, односно наведених димензија, јер је сматра неодговарајућом због више слојева, односно неадекватне дебљине.

- Наручилац је у могућности да прихвати димензије сунђера 8х5х1 цм(партија 64. ставка 3.). Техничка спецификација биће измењена у законском року.

Комисија за јавне набавке