|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 26.05.2015.

(12)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављено питање:

- За партију 1, ставка 1 – хидро газа 100х80, која је густина газе, односно да ли је минимално 17 нити/цм²?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Гусина газе 100х80 је:17 нити/цм², тежине 23г/ цм².

Комисија за јавне набавке