|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 13.05.2015.

(4)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке  санитетског, медицинског потрошног и осталог уградног материјала, ЈН бр 16/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављена питања:

- Да ли ће се у партији 59 Хируршки шавни материјал - синтетски монофиламент полипропилен, за ставке  12, 14 и 15, прихватити дузина конца 90цм уместо захтеване 75цм ?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Наручилац  je у могућности да за партију 59 прихвати одступања у  дужини конаца  од ±1,5 cm.

Комисија за јавне набавке