|  |  | 16000 Лесковац, ул. Раде Кончара бр. 9 Инфо пулт: 016/252-500, 3454-544; факс: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Мати~ни број: 17710206 ПИБ: 105030888 Теку}и ра~ун: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

19.06.2015. год.

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) а на захтев заинтересованог лица, у отвореном поступку јавне набавке лабораторијског материјала (ЈН бр. 19/15-О) достављамо и објављујемо

ОДГОВОРЕ

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке лабораторијског и трансфузионог материјала, поставило је наручиоцу следећа питања:

- Ставка 7 дефинисане је као држач игле и епрувете. Молимо вас да прецизирате да ли је због безбедносних разлога, а у циљу заштите особља од повреде убодом на иглу потребно да понуђени држач игле и епрувете има механизам за избацивање игле из лежишта након завршене венепункције?

- Пракса корисникам вакум система за узорковање крви и уједно препорука CLSI стандарда је да производи који се користе за узорковање венске крви буду од истог произвођача због њихове међусобне компатибилности инежељених догађаја које може да узрокује мешање производа који чине систем од различитих произвођача (укључујући хемолизу, немогућност да се игла чврсто зашрафи за холдер, те се игла клати, губитак вакума у епрувети због неправилног бушења чепа епрувете иглом што доводи до недовољног пуњења епрувете и самим тим и неправилног односа крви и антикоагуланаса).

Како у конкурсној документацији није наведено, молимо Вас да потврдите да је потребно да сви понуђени производи за партију 2 буду од истог произвођача.

Одговори наручиоца су:

- Наручилац је у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене начинио технички пропуст, те је допунио позицију под редним бројем 7 у оквиру партије 2, која гласи: '' држач за иглу и епрувету са механизмом за одбацивање игле''.  Измена техничке спецификације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе у законском року.

- Потребно  је да добра дефинисана у партији под редним бројем 2 буду од истог произвођача због компатибилности у раду. Наручилац ће у том смислу такође допунити конкурсну документацију и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе у законском року.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ