|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

06.07.2015. год.

Л е с к о в а ц

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) а на захтев заинтересованог лица у отвореном поступку ЈН услуге сервисирања апарата и опреме (ЈН бр. 20/15-O), достављамо и објављујемо

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата и опреме, тражило је од Наручиоца следеће информације:

- У конкурсној документацији је означен дизел агрегат Atlas-copco

- Недостају основни параметри: -Модел и снага апарата

- Захтевана је лиценца произвођача или обука за Atlas-copco

- Atlas-copco није произвођач погонског мотора већ користи производ неког светског произвођача, да ли је прихватљива произвођачка лиценца или обука сервисера за погонски мотор вашег агрегата.

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:

- Модел и снага агрегата : Atlas-copco – QIX 500, 400V 50Hz, 3P, 361KW.

- Наручилац је у конкурсној документацији назначио да је потребно доставити за оне партије где је тип или произвођач апарата именован у наслову партије, доказ да је понуђач овлашћени сервисер  апарата или да има завршену едукацију у области сервисирања предметних апарата за које подноси понуду. Kако у наслову поменуте партије то није случај, понуђач није у обавези да достави горе тражене доказе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ