|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 29.06.2015.

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке потрошног материјала за инвазивну кардиологију, ЈН бр 25/15-О, достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На постављена питања:

1. Да ли ће за партију број 2( Кратки И дуги жичани водич И уводник за катетеризацију) бити прихватљива понуда сета који у свом саставу поред кратког или дугог уводника са дилататором садржи И кратки или дуги жичани водич?

2. Да ли се под  партијом број 3 ( Коронарни жичани водичи 0,0035) подразумева понуда хидрофилних жичаних водича дијаметра 0,035” И тражених дужина 150 цм, 180 цм И 260 цм?

3. Да ли постоји могућност да се партије број 8 И број 10 обједине у једну партију, пошто се ради о материјалу за почетак  И завршетак извођења интервенције трансрадијалним путем,  чиме би се због врсте И намене материјала створила једна целина ?

ОДГОВОР ЈЕ:

- Наручилац је у техничкој спецификацији за партију бр. 2 захтевао само кратки жичани водич и уводник за катетеризацију. Грешка је у називу партије 2. Наручилац ће исправити конкурсну документацију и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

- За партију број 3 нису захтевани хидрофилни жичани водичи.

- Наручилац није у могућности да обједини сетове из партије 8 и 10 у једну целину,  јер се на тај начин ограничава конкренција међу понуђачима који могу понудити само један од наведених сетова.

Комисија за јавне набавке