|  |  | 16000 Лесковац, ул. Раде Кончара бр. 9 Инфо пулт: 016/252-500, 3454-544; факс: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Мати~ни број: 17710206 ПИБ: 105030888 Теку}и ра~ун: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

09.11.2015. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у поступку јавне набавке мале вредности -  набавка медицинске опреме за потребе ОБ Лесковац (ЈН бр. 29/15-М) достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке мале вредности – набавка медицинске опреме за потребе ОБ Лесковац, ЈН 29/15-М поставило је наручиоцу следећа питања:

- Да ли ће Наручилац прихватити модел дефибрилатора-партија 2, који се минимално разликује од захтеваних техничких карактеристика?

Одговор је:

Наручилац је у техничкој спецификацији дефинисао минималне техничке карактеристике дефибрилатора у складу са својим потребама. Наручилац остаје при захтеву из тендерске документације, и захтеваним техничким карактеристикама.

- Заинтересовано лице замолило је да се прецизно наведу стандардна мерења, односно, да ли се за тражени уређај (дефибрилатор) захтева испорука SpО2 и ЕtCO2 јер под редним бројем 16 се тражи подешавање граница а у тачкама 22 и 23 се тражи опциона надоградња?

Одговор је:

Техничком спецификацијом је дефинисано да се од прибора испоручи:

-ЕКГ кабл са 3 вода...1 ком, термални папир ....10 ком, акумулаторска батерија... 1 ком и упутство за употребу .... 1 ком, што значи да није потребно да се као прибор испоручују SpО2 и ЕtCO2 модули, већ да има само могућност надоградње.

- Заинтересовано лице је затражило да Наручилац дозволи доказивање техничких карактеристика уз помоћ каталога и упутства за употребу са преводом на српски језик, без овере од стране судског тумача.

Одговор је:

Дана 06.11.2015. године, Наручилац је изменио конкурсну документацију и исту објавио на Порталу УЈН и интернет страници ОБ Лесковац.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ