|  |  | 16000 Лесковац, ул. Раде Кончара бр. 9 Инфо пулт: 016/252-500, 3454-544; факс: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Мати~ни број: 17710206 ПИБ: 105030888 Теку}и ра~ун: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

12.11.2015. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у поступку јавне набавке мале вредности -  набавка медицинске опреме за потребе ОБ Лесковац (ЈН бр. 29/15-М) достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке мале вредности – набавка медицинске опреме за потребе ОБ Лесковац, ЈН 29/15-М поставило је Наручиоцу следећe питањe за партију 1-(пацијент монитори):

- Поред основних параметара за праћење које додатне модуле за праћење захтевате?

Одговор је:

Наручилац је све потребе дефинисао техничком спецификацијом, а модули за праћење су дефинисани прибором.

Основни модули за праћење су : NIPB, EKG, SpO2, респирација и као додатно неинвазивно праћење CO и SV.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ