|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 09.11.2015.

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке лабораторијског и трансфузионог материјала , ЈН бр 35/15-О, објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На  постављена  питања:

- Ставка 7 партије 13 дефинисана је као ''Микротајнер КФ На ЕДТА''.

У скалду са чланом 63, желимо давам укажемо на уочене неправилности у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији ове ставке

- Микротајнер са КФ и На ЕДТА у понуди има само један понуђач у Србији, чиме је нарушено начело обезбеђивања конкуренције, а што је супротно члану 10 ЗЈН.

Овај податак јавно је доступан на интернет страници АЛИМС-а, која је једини овлашћени орган за послове регистарције лекова и медицинских средстава.

Као резултат претраживања медицинских средстава (http://www.alims.gov.rs/ciril/medicinska-sredstva/ pretrazivanje-medicinskih-sredstava/), а затим се у рубрици ‘’назив’’укуца кључна реч ЕДТА. Као резултат добијају се 33 медицинска средства која у свом називу садрже реч ЕДТА. Детаљном анализом назива ова 33 медицинска средства долази се до чињенице да само два производа у свом називу садрже и другу кључну реч ‘’КФ’’, а то су:

- MICROTEST TUBES no additive, with with additives> K2EDTA, clot activator, gel+clot activator, KF + Na2EDTA, gel + Li-heparin, NaC, K2EDTA, lithium heparin

- VACUTEST KIMA Vacuum tubes with additive Tip: Clot activator, gel+clot activator, Li-heparin, K2EDTA, K#EDTA, KF+Na2EDTA, Na-Citrate.

Ови јавно доступни подаци су доказ да је само један понуђач може да понуди ''микротајнере'' са КФ и На ЕДТА, одакле проистиче  да је техничка спецификација партије 13 дискриминаторска  и у супротности са чланом 12 ЗЈН.

Јасно нам је да наручиоци припремају техничку спецификацију у скалду са својим потребама али ипак морају поштовати зајон о јавним набавкама и једно од њихових основних начела, члан 10. начело обезбеђивања конкуренције.

Такође, желимо да вас подсетимо да су икротајнери са КФ + На2ЕДТА намењени за узоровање капиларне крви за потребе одређивања глукозе и у друге намене се не може користити, што произвођач јасно деклерише. у стручној литератури постоје подаци да се за намену одређивања глукозе из узорка капиларне крви користе микротајнери са натријум флуоридом .

Због нарушеног начела обезбеђивања конкуренције, молимо вас да техничку спецификацију партије 13 ускладите са ЗЈН и да нам дате одговор да ли је прихватљиво да се у складу са чланом 71 став 3 ЗЈН понуде микротајнери са НаФ (натријум флуорид) обзиром да они на сушзински једнак начин испуњавају функционални захтев?

Уколико имате искључиву потребу за микротајнерима кФ и НаЕДТА, можете их издвојити у посебну партију.

Напомињемо да је укупна вредност траженог добра у партији 13, ставка 7 испод 1% од вредности целе партије, тако да сматрамо да мала вредност једног добра не би смела да угрожава транспарентност целог поступка, а све у складу са чланом 11 Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОР ЈЕ:

Наручилац остаје при захтеву да у оквиру партије 13, микротајнери буду KF-Na2EDTA који се не користе само за потребе одређивања глукозе, како сте навели, већ за одређивање глукозе, крвне слике и HbA1c за пацијенте са одељења педијатрије и неонатологије.

Такође, напомињемо, наручилац сачињава техничку спецификацију у складу са својим потребама, сврстава у целину (партију) са истоврсним добрима, односно оним добрима која имају исто својство и намену, што је овом приликом случај.

Наручиоцу није познато да само један понуђач може понудити тражено добро.

Подсећамо вас, члан 12. ЗЈН дефинише једнак положај свим понуђачима, а не само понуђачима са територије Србије.

Комисија за јавне набавке