|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

Датум: 25.11.2015.

(4)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на захтев заинтересованог лица у поступку јавне набавке лабораторијског и трансфузионог материјала , ЈН бр 35/15-О, објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

На  постављенo  питањe:

Да ли је за партију 12, ставка број 8 неопходна Изјава произвођача опреме де је понуђени детерџент одговарајући за апарат Mindray BS200E?

ОДГОВОР ЈЕ:

Наручилац је конкурсном документацијом захтевао каталог производа издат од стране произвођача који садржи тачне податке о производима, њихову спецификацију и намену. Под спецификацијом производа подразумевају се технички подаци, детаљни опис врсте, односно подаци на основу којих се може утврдити да су понуђена добра у складу са техничким захтевима наручиоца, односно ''одговарајућа''.

Изјава произвођача апарата није неопходна уколико тражени каталог садржи све горе наведене податке.

Комисија за јавне набавке