## Tehnička specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
MATERIJAL ZA DIJALIZU, jn 38/15-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 38/15-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara ) - izmena 1
Broj partije | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Proizvođač | Broj rešenja ALIMS-a | Rok važnosti ponude u danima | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
GRUPA I: Мaterijal za hemodijalizu – zajednički materijal za sve tipove mašina – dijalizatori
1 | Dijalizator, sintetičko vlakno, Low-flux,površina 1,3m2,-1,4m2, sterilisan bez etilen oksida; | komad | 750
2 | Dijalizator, sintetičko vlakno, Low-flux,površina 1,6m2-1,8m2, sterilisan bez etilen oksida; | komad | 700
3 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 1,3m2-1,4m2, sterilisan bez etilen-oksida ; | komad | 5600
4 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 1,5m2-1,6m2, sterilisan bez etilen-oksida; | komad | 1700
5 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 1,7m2-1,9m2, sterilisan bez etilen-oksida; | komad | 3750
6 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 2,1,m2-2,4m2, sterilisan bez etilen-oksida; | komad | 1750
GRUPA II: Мaterijal za hemodijalizu-zajednički materijal za sve tipove dijaliznih mašina (dijalizni koncentrat, igle i fiziološki rastvor):
7 | Koncentrat dijalizni, kiseli sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l i opsega koncentracje Ca 1,25-1,75 mmol/l. Potrebno je isporuciti rastvore: Ca 1,25, Ca 1,50 i Ca 1,75, po zahtevu narucioca | litar | 71250
8 | Igla za hemodijalizu (15G,16G po zahtevu naručioca) | komad | 28500
9 | Fiziološki rastvor, 0,9% NaCl, za pripremu i završetak HD tretmana | litar | 11300
GRUPA III: Мaterijal za hemodijalizu-koji zavisi od tipa mašine-
za aparate proizvođača Hospal Innova i 5008, 4008H, 4008S, 5008S proizvođača Fresenius Medical Сare:
10 | AV linija komplet (za mašine proizvođača ''Hospal Innova'') | komad | 3000
11 | Filter za visokoprečišćčenu vodu (za mašine proizvođača ''Hospal Innova'') | komad | 30
12 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju (za mašine proizvođača ''Hospal Innova'') | litar | 400
13 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 720 g | komad | 3000
(za mašine proizvođača ''Hospal Innova'')
14 | AV linija komplet | komad | 6100
(za mašine 4008S,4008H proizvođača ''Fresenius Medical Care'' )
15 | AV linija komplet (za mašine 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 3100
16 | AV linija komplet (za mašine 5008proizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 2050
17 | Supstituciona linija (za mašine 4008S i 4008Hproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 400
18 | Filter za visokoprečišćčenu vodu (za mašine 5008, 4008H, 4008S, 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 215
19 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine | litar | 1125
(za mašine 5008, 4008H, 4008S, 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'')
20 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 900 g (za mašine 5008, 4008H, 4008S, 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 11250
Pečat i potpis

## Obrazac strukture cene
Opšta bolnica Leskovac
MATERIJAL ZA DIJALIZU, jn 38/15-O
Datum i broj PONUDE: |  |  |  |  | 13. Obrazac struktura cene (izmena 1)
Poslovno ime pronuđača: |  |  |  |  | Матični broј:
Аdresa: |  |  |  |  | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: |  |  |  |  | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: |  |  |  |  | PIB:
Еlektronska posta: |  |  |  |  | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  | Opština:
Osoba za kontakt i funkcija: |  |  |  |  | Nоsilac plat.prometa:
Broj partije | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost |  |  | Rokovi (u danima)
[6 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=kol. (3 x 5) | 7 | 8=kol.(6 x % ) | 9 | 10
MATERIJAL ZA DIJALIZU, jn 38/15-O
GRUPA I: Мaterijal za hemodijalizu – zajednički materijal za sve tipove mašina – dijalizatori
1 | Dijalizator, sintetičko vlakno, Low-flux,površina 1,3m2,-1,4m2, sterilisan bez etilen oksida; | komad | 750
2 | Dijalizator, sintetičko vlakno, Low-flux,površina 1,6m2-1,8m2, sterilisan bez etilen oksida; | komad | 700
3 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 1,3m2-1,4m2, sterilisan bez etilen-oksida ; | komad | 5600
4 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 1,5m2-1,6m2, sterilisan bez etilen-oksida; | komad | 1700
5 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 1,7m2-1,9m2, sterilisan bez etilen-oksida; | komad | 3750
6 | Dijalizator, sintetičko vlakno, High-flux,površina 2,1,m2-2,4m2, sterilisan bez etilen-oksida; | komad | 1750
GRUPA II: Мaterijal za hemodijalizu-zajednički materijal za sve tipove dijaliznih mašina (dijalizni koncentrat, igle i fiziološki rastvor):
7 | Koncentrat dijalizni, kiseli sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l i opsega koncentracje Ca 1,25-1,75 mmol/l. Potrebno je isporuciti rastvore: Ca 1,25, Ca 1,50 i Ca 1,75, po zahtevu narucioca | litar | 71250
8 | Igla za hemodijalizu (15G,16G po zahtevu naručioca) | komad | 28500
9 | Fiziološki rastvor, 0,9% NaCl, za pripremu i završetak HD tretmana | litar | 11300
GRUPA III: Мaterijal za hemodijalizu-koji zavisi od tipa mašine-
za aparate proizvođača Hospal Innova i 5008, 4008H, 4008S, 5008S proizvođača Fresenius Medical Сare:
10 | AV linija komplet (za mašine proizvođača ''Hospal Innova'') | komad | 3000
11 | Filter za visokoprečišćčenu vodu (za mašine proizvođača ''Hospal Innova'') | komad | 30
12 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju (za mašine proizvođača ''Hospal Innova'') | litar | 400
13 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 720 g | komad | 3000
(za mašine proizvođača ''Hospal Innova'')
14 | AV linija komplet | komad | 6100
(za mašine 4008S,4008H proizvođača ''Fresenius Medical Care'' )
15 | AV linija komplet (za mašine 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 3100
16 | AV linija komplet (za mašine 5008proizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 2050
17 | Supstituciona linija (za mašine 4008S i 4008Hproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 400
18 | Filter za visokoprečišćčenu vodu (za mašine 5008, 4008H, 4008S, 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 215
19 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine | litar | 1125
(za mašine 5008, 4008H, 4008S, 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'')
20 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 900 g (za mašine 5008, 4008H, 4008S, 5008Sproizvođača ''Fresenius Medical Care'') | komad | 11250
Pečat i potpis