17.06.2016. године

(1)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке лабораторијског материјала, ЈН 24/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке лабораторијског материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 24/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију следеће садржине:

1. Stavka 6 partije 2 definisana je kao “Vacutainer sa trombinom,6 ml“.

Ovim želimo da Vam ukažemo da proizvod navedenih tehničkih karakteristika kao

integralni deo partije 2 veoma ograničava konkurenciju među ponuđačima za tu

partiju.

Zakon o javnim nabavkama u članu 10 predviđa da je naručilac dužan da u postupku

javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Da li je prihvatljivo da se za stavku 6 partije 2 ponudi ekvivalent, tada bi veći broj

ponuđača mogao da dostavi ponudu za navedenu partiju. Time bi se ujedno obezbedila

veća konkurencija i stvorila mogućnost da Vi kao naručilac dobijete ponudu sa

„pravom“ najnižom cenom koja je kriterijum za izbor najpovoljnije .

2. Stavka 9 partije 2 definisana je kao “Mikrotajner KF Na EDTA“.

U skladu sa članom 63, želimo da Vam ukažemo na uočenu nepravilnost u konkursnoj

dokumentaciji odnosno tehničkoj specifikaciji ove stavke:

- Mikrotajner sa KF i Na EDTA u ponudi ima samo jedan ponuđač u Srbiji čime

je narušeno načelo obezbeđivanja konkurencije a što je suprotno članu 10

ZJN.

Takođe želimo da Vas podsetimo da su mikrotajneri sa KF + Na2EDTA namenjeni za

uzorkovanje kapilarne krvi za potrebe određivanja glukoze (i u druge namene se ne

može koristiti, što proizvođač jasno deklariše) . U stručnoj literaturi postoje podaci da

se za namenu određivanja glukoze iz uzorka kapilarne krvi koriste mikrotajneri sa

natrijum fluoridom (NaF) (podaci preuzeti iz literature: uloga natrijum fluorid je da

inhibira glikolizu u eritrocitima i time povećava stabilnost glukoze u uzorku).

Zbog narušenog načela obezbeđivanja konkurencija molimo Vas da tehničku

specifikaciju partije 2 uskladite sa Zakonom o javnim nabavkama i da nam date

odgovor da li je prihvatljivo da se u skladu članom 71 stav 3 ZJN ponude

mikrotajneri sa NaF (natrijum fluorid) obzirom da oni na suštinski jednak način

ispunjavaju funkcionalni zahtev?

Ovim se umanjuje broj ponuđača koji su u mogućnosti da učestvuju na objavljenom

tenderu (što je u suprotnosti sa čl. 10 Zakona o javnim nabavkama), pa Vas molimo da

izvršite korekciju kako je napred navedeno.

Одговор:

Наручилац је уважио ваше сугестије и у том смислу изменио конкурсну документацију која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ