|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

18.03.2016. године

(2)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке протеза кукова и колена, ЈН 03/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке протеза кукова и колена за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 03/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

Јн бр. 3  Протезе кука и колена , за партију бр. 1 Бесцементна протеза кука без колара

Број величина тј. распон компоненти за стем, задаје се као услов одредјен бројем -10 величина.Дискреционо право произвођача је да антрополошки опсег покрије одговарајућим бројем компоненти у зависности од конструкционих решења , па сматрамо да број величина којим се покрива антрополошки опесег не сме да буде услов за одбијање понуде, тј. да ли је прихватиљво да се тендерском документацијом захтевају све величине које производјач има?

Такође да ли може да се прихвати угао стема од 130° односно еквивалент за распон угла стема од 130-132° ?

Одговор:

ПРЕМА НАВОДИМА ЛЕКАРИ СЛУЖБЕ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ ОБ ЛЕСКОВАЦ,

СВЕ КОМПОНЕНТЕ ПРОТЕЗА СУ НЕОПХОДНЕ, ЈЕР ЈЕ  НЕМОГУћЕ, ПРЕОПЕРАТИВНО, ПРЕЦИЗНО ОДРЕДИТИ ВЕЛИЧИНЕ КОМПОНЕНТИ ПРОТЕЗЕ КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ.  ЗБОГ ТОГА СЕ  ДЕФИНИТИВНА ВЕЛИЧИНА КОМПОНЕНТИ ОДРЕЂУЈЕ НЕПОСРЕДНО, У ТОКУ САМЕ ОПЕРАЦИЈЕ.  НЕДОСТАТАК САМО ЈЕДНЕ КОМПОНЕНТНЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВЕЛИЧИНЕ ПРОТЕЗЕ НОСИ СА СОБОМ НЕСАГЛЕДИВЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ПАЦИЈЕНТА.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА УГАО СТЕМА  131°, КАКО ЈЕ ДЕФИНИСАНО ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ НАРУЧИОЦА.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ